
角膜内皮计数仪（角膜内皮细胞计）需求
1、数量：1套

2、技术参数
2.1拍摄方式：非接触。

2.2拍摄位置：不少于7个点位。
2.3工作模式：全自动。

2.4屏显摄影放大率:≥145X±10%。

2.5中心角膜厚度测量精度：±0.025mm(>0.6mm)，±0.0lmm(≤0.6mm)。

2.6分析参数：NUM(细胞数量）CD(细胞密度）AVG(细胞平均面积）。
2.7直方图：Aera：按照细胞面积大小分类Apex：按照细胞形状分类。

显示屏：≥8英寸彩色触摸液晶屏。
投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中国人民共和国国家相关标准。

4.付款方式：安装验收调试合格，正常运行后，付30%；正常运行6个月后付30%；正常运行一年后付 30%；余10%质保期满后支付。

5.设备保修期为三年，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。


