一、技术要求

实质性要求：

- 医院现有在用手术室内及手术室外所有点位。（共计36个点位）

- 第三方公司接口费（包括调取HIS、LIS、输血系统等相关数据）由中标供应商自行承担。（提供接口文档、API接口，便于医院后续自主或第三方对接）

- 系统的建设周期为5个月，提供不少于1年的免费运维服务。

- 系统建设完成后需满足电子病历应用6级评价标准的功能要求，以及按照互联互通成熟度五乙标准的互联互通相关接口改造要求，本系统在实施期内和医院其他系统（含新建）开展的互联互通不得额外收取接口费用。

- 系统性能要求：页面加载时间（<3秒）,体征数据采集延迟（<1秒）。

- 数据所有权归医院，供应商不得以任何形式泄露、转卖或用于商业目的,供应商需提供数据备份与恢复方案

7、运维服务:提供7×24小时（含远程）的售后服务。系统出现故障时须立即响应。如若不能远程解决，紧急故障应急服务2小时到达现场，4小时内解决；一般故障应急服务4小时到达现场，8小时内解决。

8、免费质保期后每年维保费用不超过项目金额的5%。

技术功能要求：

一 、术前信息管理

1.手术智能排班

1.1手术申请接收管理

○手术室接收临床科室发起的手术申请，交由手术排程人员辨别手术申请的合理性；支持多院区模式，能够接收多院区发起的手术申请，并合理安排至多院区的手术室。

○通过HIS系统获取病人基本信息，避免信息重复录入；能够接收单个或多个患者下达的手术申请信息，可通过多条件搜索手术申请；排程人员可查看手术申请的详细信息，便于排程人员辨别手术申请的合理性；能够批量安排手术申请，能够把手术申请受理至多院区，便于多院区手术中心分别进行手术排程；

○当手术排程人员受理或驳回手术申请后，临床能够查看手术申请信息及状态。当手术申请未安排时，可进行取消手术操作，取消时需要选择取消原因；手术申请接收管理页面可提供给HIS系统，方便 主刀医生查询已申请的手术信息进度；同时支持麻醉医生查看该手术患者的麻醉风险评估报告。

1.2智能手术排程管理

○按照手术申请日期展示已受理的手术申请，手术室排班人员能够进行排程操作，统一规划手术室资源。系统提供两种形式的排程：第一种排程模式：排程人员对手术申请安排手术间、台次、麻醉医生、洗手护士、巡回护士；第二种排班模式：排程人员通过图形化的排班表完成麻醉医生、护士的排班，定义人员的工作日期、手术间及工作内容。支持以周为单位进行人员排班，完成排班后，已受理的手术申请能够自动匹配排班表，完成麻醉医生、洗手护士、巡回护士的自动排程；允许排程人员进行手术停台操作，记录手术停台及停台原因；排程完毕后，需要进行 “发布”操作对外公布手术排程结果；手术通知功能：根据手术安排情况自动生成手术通知单并打印；已发布的手术排程信息，支持手术室相关人员、临床医护人员查看； 支持链接方式嵌入院内信息系统。

▲支持对手术申请信息表头、手术排程表头进行灵活配置，能够添加、删除、调序字段，包括患者姓名、性别、身高、体重、住院科室、床位、登记号、切口数量、拟行体位、手术等级等信息。(现场真实系统演示)

▲支持为手术申请信息添加器械包，添加后能够自动生成在该患者的器械清点任务中，作为术前清点计划。(现场真实系统演示)

1.3手术排程查询

○在手术排程结果发布后，排程结果页面提供给 HIS 系统，主刀医生可通过院内信息系统调阅排程结果。

1.4围术期结构化风险评估与预测

1.4.1结构化智能麻醉风险评估

○麻醉医生在术前，到床旁对患者进行麻醉前的访视；根据患者病史、实验室检查结果，制定麻醉计划并输出麻醉风险评估报告；术前麻醉风险评估给出麻醉风险预测，结合术中实际结果、术后并发症情况，形成整个风险评估的闭环；数据汇总进行偏差分析，为麻醉医生制定麻醉计划提供帮助。

▲提供结构化的围术期风险评估，评估内容包括循环系统、呼吸系 统、神经肌肉系统、内分泌代谢系统、肝肾功能、消化系统、血液系统、免疫系统、气道评估、既往麻醉史和家族史、特殊用药史、实验室检查、输血前检查，综合评估、镇痛计划、麻醉计划，便于后期统计分析；(现场真实系统演示)

▲系统支持根据已采集的数据，预测≥13项围术期不良事件及风险评级，13项围术期不良事件包括脓毒症、急性呼吸窘迫综合征、休克、呼吸衰竭、通气困难评分、插管困难评分、心血管不良事件风险、肺部并发症风险、卒中风险、术后谵妄风险、急性肾损伤风险、术后恶心呕吐风险、术后中重度疼痛等。(现场真实系统演示)

▲术前访视中能够根据患者手术部位、手术类型、预计手术时间、预计出血量、精神认知及ASA分级由系统知识库给出镇痛方案建议，包括镇痛方案、镇痛泵类型及镇痛方式。(现场真实系统演示)

*围术期结构化风险评估支持麻醉医生在不同场景下使用客户端进行评估；支持麻醉医生在床旁进行评估；（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

*气道评估中支持对牙齿的图形化评估，麻醉医生可在口腔图上， 形象的标记出患者牙齿情况；（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

○支持对结构化评估数据的查询统计分析，并支持导出评估结果；根据患者的病史及实验室检查结果，系统能够进行分析与预测，给出评估结果及处置建议。包括心血管不良事件、卒中风险、术后谵妄风险、急性肾损伤风险、呼吸相关不良事件风险、术后二线呕吐风险、术后中重度疼痛风险评估。针对风险提供对应处置建议，包括监测方式、推荐使用药物、麻醉医生级别、使用设备；根据麻醉风险评估知识库内容，系统自动根据评估的内容，生成阳性结果，并自动汇总到麻醉风险评估报告中；有阳性结果的内容标题用颜色突出标识，方便麻醉医生查阅；根据医院需求，灵活设置麻醉风险评估项中的必填项目。

1.4.2智能麻醉风险评估知识库

*系统提供14种指标的评估算法，包括：脓毒症、急性呼吸窘迫综合征、休克、呼吸衰竭、全身炎症反应综合征、通气困难评分、插管困难评分、心血管不良事件风险、肺部并发症风险、卒中风险、术后谵妄风险、急性肾损伤风险、术后恶心呕吐风险、术后中重度疼痛等，根据评估算法，自动评估出结果，汇总到麻醉风险评估报告中。（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

1.4.3麻醉风险评估报告

○麻醉风险评估完提交后，可打印标准的麻醉风险评估报告。报告中自动显示各个系统的阳性结果和最终评估结果，包括ASA分级，围术期预后指数及围术期不良事件风险评估结果；麻醉风险评估报告支持多终端调、外部系统调阅，满足医护人员的各场景需求及医院内检查报告互通。支持根据医院管理需求，提供“术前皮肤准备合格核查表”。

1.4.4麻醉系统对接信息

○能够通过与HIS系统对接，提取患者基本信息、手术申请信息等；能够通过与PACS系统对接，提取患者术前的检查结果；能够通过与LIS 系统对接，提取患者术前检验结果。

二、术中麻醉信息管理

1.术中麻醉记录：

○术中麻醉记录是按照卫生部《WS329-2011麻醉记录单》的标准进行设计的， 能够有效帮助麻醉医生记录患者的手术过程，包括术中用药、用血、输液、出入量情况，以及侵入性操作、麻醉手术事件及发生时间。对接院内信息化系统，并获取、记录麻醉机、监护仪等硬件设备采集的数据；其中麻醉用药支持临时用药、术前用药、持续用药、麻醉诱导用药的记录，自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位。支持拖动术中用药剂量修改给药时间，持续用药可拖动收尾调整持续用药时间段，点击持续用药剂量，可快速修改持续用药的剂量，每个药品在麻醉记录单右侧自动汇总药品总量。

*在记录输液、输血信息时，系统应提供人体静脉通道图示，供医护人员进行标记，明确记录液体/血液输入的静脉通道。同时，在麻醉记录单的用药区域右侧，系统需采用不同颜色对不同的静脉通道加以区分。（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

○麻醉记录单操作界面与打印出来的麻醉记录单保持一致。麻醉记录 单整体可支持区域折叠功能；实现对接手术排程信息，获取并自动填充到表单内；提供急诊手术快速入口，无需填写任何信息，就可快速开展手术记录，患者相关信息在术中或术后补录；用药及输液情况区域支持单击记录用药、输血、输液信息；术中大量使用药品时，系统能够自动调整用药区的药品显示顺序。优先显示持续用药，其次再显示单次用药，用药区显示不下时，把单次用药显示到备注区，显示结构为：“用药时间：药品名称+剂量+ 单位”;

*输液输血记录时，提供人体静脉通道图示，可进行静脉通道的标 记。麻醉记录单用药区域右侧采用不同颜色区分不同静脉通道。支持记录留置针建立的时间、材料及大小等信息，并标注是否为自带液体；（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

○出入量区域可添加患者术中血量、引流量等液体的情况，手术结束 后可汇总剩余量，当患者转入苏醒室时，可把剩余量换作“带入液体”;对接手术间床旁设备，包括麻醉机、监护仪；自动获取并记录数据，数据存储在客户端本地，定时推送到服务器中进行存储；麻醉医生可根据患者情况，设置生命体征数值的预警范围及显示/隐藏。其中预警范围能够设置上限及下限，当生命体征超过上限或低于下限时，麻醉记录单上的图标进行闪烁提醒麻醉医生；

○对于仪器设备干扰或其他因素产生的设备记录误差值可以人工手动修改，并按照院方要求，规定是否保留修改痕迹；系统提供快捷按钮，可在术中记录时一键发起事件并记录发生时间。支持快捷按钮的配置，提供事件模板功能；

*术中体位：根据术中选择的体位，在麻醉记录单标记区以形象的 体位图标记录术中体位；（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

*人工气道建立：支持全结构化人工气道建立信息的录入，所涉及  内容包括：插管方式、麻醉方式、插管设备/方法、导管口径、插管、拔管时间等信息；（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

▲系统对连续事件进行倒计时提醒，如麻醉医师在添加主动脉阻断 时，可设置阻断时间，系统开始倒计时提示，“主动脉阻断，开始时间：16:44,提醒时间为10分钟”; (现场真实系统演示)

*术中抢救：抢救时间段1分钟间隔显示监护数据、用药、事件等，其余按5分钟间隔显示，并在记录单的时间轴上以红色区域标识出。（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

*麻醉记录单按照《WS329-2011麻醉记录单》要求每5分钟显示一 次生命体征数据，切换至抢救模式时，时间区域以红色背景色标注，该区域内每1分钟展示次条生命体征数据，便于麻醉医生了解患者情况；（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

*体外循环：在麻醉记录单的标记区用特殊颜色的区域标识体外循 环时间段；（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

*能够将术中麻醉手术事件及操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情；（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

○当鼠标悬停在某个时间点时，能够显示该时间点对应的生命体征数 值、用药情况；系统记录登录人、手术时间、手术类型等信息。手术结束后，分别计算麻醉医生的工作量；支持麻醉医生的一对一交班，支持一台手术中多次交班。

2.手术护理管理

○手术护理管理系统可对已排程的手术患者进行护理记录(三方核查、器械清点、转运交接单)、管路管理、医嘱执行等业务操作，通过事件驱动形式，联动手术麻醉系统，实现流程化的工作模式。

*具备无手术排程的情况下，能够主动创建门诊手术护理记录。进行安全核查时，能够修改安全核查人，实现护士、主刀医生双人核查。（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

○患者术中用药,可通过扫描患者二维码和药品条形码进行核对，执行和结束使用等流程，并与医院HIS系统同步执行结果。可设置手术药品统计功能,便于导出手术患者术前,术中用药清单。

○可基于HIS系统构建，包括质量指标监测和质量检查等模块。

○手术室护理质量指标监测宜包含手术室护理质量的结构指标,过程指标和结果指标。可通过质量敏感指标数据的自动获取，实现每日手术室质量控制。

○系统中各指标数据应具有连续性。系统中各模块产生的数据应存储于数据库中,系统可对原始数据进行汇总，分析，并生成报表和图形。手术室可根据需求查询相关数据

○系统中可设置相关事件的持续质量改进及评价。

○过程质量指标

(1)手术安全核查执行率与手术部位标识核查执行率

(2)手术预防性抗生素使用时机正确率

(3)术中低体温发生率及术中主动保温率

○结果质量指标

- 手术患者2期及以上术中获得性压力性损伤发生率

(2)手术过程中异物遗留发生率

(3)手术室护士锐器伤发生率

3.手术患者管理：

○通过列表形式展示手术患者，患者信息包含基础信息、排程信息、手术信息；对接手术排程系统，获取今日手术患者。客户端可设置默认手术间，能够精准获取该手术间的患者；能够进入护理工作站，能够浏览已出室患者的文书。

4.入室管理

○系统支持卫计委关于手术安全核查制度的要求，能够扫描患者腕带获取患者身份信息，由护士核对基础信息、手术信息，台次信息，当患者身份信息一致时，完成入室操作。

○台次信息能对接手术排程结果，判断患者台次信息是否一致，给予不同 的提示和后续操作。患者入室时支持记录由病房带入的管路信息、液体 信息。液体剂量汇入手术液体总量中，管路信息支持“静脉通道”、“胃 管”、“尿管”、“伤口引流”等记录；

5 .○三方核查在手术安全核查中，护士、主刀医生、麻醉医生需要在“麻醉实施前”、“手术开始前”、“出手术间前”时共同完成三方核查。系统提供事件驱动型三方核查，如手术阶段到达“手术开始”,才能记录“手术开始前”三方核查。

○护士通过护理工作站核对“手术护士确认”的条目；护士工作站三 方核查以窗口形式呈现，以任务流的形式切换每一项核对内容，避免核对内容混淆。麻醉医生通过手术麻醉工作站核对“麻醉医生确 认”的条目，共同完成三方核查；

*护士、麻醉医生在进行三方核查时，能够查看对方已核对的内容， 便于知晓三方核查进度及情况；完成三方核查单后可进行预览及打印操作，归档后生成PDF 文件便于HIS 系统调阅。（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

- 器械清点

▲支持修改器械清点流程，如去掉关体腔后、皮肤缝后环节，那么清点过程就不涉及这两个阶段的清单任务。相应的，器械清单记录单也会动态隐藏这两个阶段的清点列。（投标人须就本项进行现场真实系统演示，未演示或演示不符者将导致相应扣分）(现场真实系统演示)

▲支持按照整台手术、多个主手术、切口数量分别建立多个器械清点任务，动态生成多个器械清点记录单。（投标人须就本项进行现场真实系统演示，未演示或演示不符者将导致相应扣分）(现场真实系统演示)

*在手术器械清点中，护士需要在“患者入室”、“手术开始”、“手术结束后”完成手术器械清点及记录。（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

○支持扫码、模糊搜索方式查找并添加手术器械(包);支持对已添加 的器械(包)修改数量，修改数量时系统会提示器械包内数量是否与基 数相符；支持器械包和“其他”器械包通过颜色进行区分；

*支持按器械包名称进行快速切换，单个器械通过“其他”进行切换； 支持多个主手术时，允许添加多个器械清点单；支持单个器械、器械包  的逐一确认、一键确认。支持单个器械、器械包的逐一删除、一键删除； 支持器械(包)是否添加、清点的校验；完成手术器械清点后可进行预  览及打印操作，归档后生成PDF 文件便于HIS 系统调阅。（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

7.管路管理：

*能够完整管理患者手术过程的管路信息，管路管理能够统一各个管路的置管 时间、拔管时间，并能自动计算管路的留置时间。可明确区分操作时间、操作人及管路事件，保证患者手术过程中的管路信息一致；支持对护士添加的管路进行 新增、删除、拔管操作。（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

8.事件记录：

*提供手术事件快捷操作按钮区域，可在手术过程中一键记录手术事件及发生时间。支持记录主刀医生及术中相关操作时间节点，保证手术过程数据的完整性；支持对已记录的时间进行展示、统计分析。（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

9.○出室管理：支持记录“液体余量”、“带出液体”、“术中输液量”等信息，对接手术麻醉 系统实现记录信息一致；完成“护理交接单”后可进行预览及打印操作，归档后 生成PDF文件便于HIS 系统调阅。

10.工作量记录：

○系统记录登录人、护士身份、手术时间、手术类型等信息。手术结束后，分别计算手术护士的工作量。

11.智能麻醉不良事件管理：

*提供多项不良事件规则，包含术中非计划事件、生命体征情况、术后并发症相关不良事件；当麻醉医生进行术中、术后业务操作时，后台知识库智能识别不良事件，在客户端预警提示。支持医生根据实际情况对不良事件进行申述，录入申述原因。不良事件归档时，可对申述的不良事件进行单独归档；支持不良事件的多级审核；（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

三、术后麻醉信息管理

1.PACU苏醒管理：

○术后病人生命体征恢复是一个循序渐进的过程，苏醒管理能够为术后病人进行苏醒的护理记录。苏醒过程需要记录患者的用药、生命体征、事件及发生时间，最终输出苏醒记录单。

*支持1台客户端电脑控制多个床位的模式，可根据医院实际操作配置；（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

○能够提供麻醉Steward、改良的 Aldrete苏醒评分；能够记录术后苏醒过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息，自动生成苏醒记录单；

○支持记录患者进入苏醒室时随身携带管道信息；患者完成手术，麻醉医生记录术中剩余液体余量。转入苏醒室时，系统自动提取出室时记录的液体余量，标记在苏醒记录单上，并且特别显示为带入液体。

2.镇痛闭环管理

*镇痛闭环管理从麻醉风险评估给出镇痛计划及建议开始，到患者拆泵结束。镇痛管理过程包括麻醉医生根据系统提供的计划及建议进行镇痛泵申请，配泵中心审核镇痛泵、配泵，术中麻醉医生接收使用镇痛泵，完成镇痛泵计费。术后系统自动生成镇痛泵随访任务，提醒随访人员完成镇痛泵随访。（提供系统功能截图并加盖生产厂家公章）

○支持多种方式的镇痛泵申请：麻醉风险评估时，自动给出镇痛计划 及建议。根据具体情况，麻醉医生能够选择申请不同类型镇痛泵；

○支持镇痛泵全流程电子化记录；支持镇痛泵的类型标准化管理，可 查看申请信息是否有合并症、过敏史。支持镇痛泵产生的费用与术中麻醉费用一起提交到HIS。

3.麻醉质量评估

○根据术中的各项麻醉记录及事件等内容进行全面的麻醉总结，填制《麻醉质量评估》并存入系统，方便对手术质量进行统计评估，提供多项术后麻醉质量评估标准供选择，采用模板方式输入，可根据医院要求，灵活配置麻醉总结单，收集医院需要的总结数据。

4.麻醉医嘱计费

○手术结束后，系统支持自动识别汇总术中的麻醉用药，自动识别麻醉时长，以及麻醉过程中所使用的耗材、操作、血气、镇痛泵等耗材与处置费。由麻醉医生核对费用后，提交至HIS,  完成术中用药的医嘱记录与费用记录。

5.○术后随访术后随访支持客户端及床旁随访两种模式；提供多类型结构化的随访表单；

○镇痛泵随访结合了术前申请、术中使用，完成了镇痛闭环管理。当 患者申请了镇痛泵，手术结束后系统按照随访日期自动生成镇痛泵随访；

▲镇痛随访支持带入患者ASA分级，能够联动镇痛闭环管理，实现镇痛泵申请-镇痛泵审核过程中的数据关联。数据联动包括镇痛配方药品、负荷量、持续量、自控量、锁定时间。(现场真实系统演示)

○患者在术后出现并发症时，系统能够生成术后并发症随访，方便随 访人员记录详细的并发症情况；

○患者完成手术后，系统能够生成术后24小时随访表单。对接院内HIS 系统提取到预出院信息，能够自动生成预出院随访；

○术后随访过程中出现不良事件，系统能根据后台不良事件规则库，结合术中麻醉操作给予不良事件提示。

四、医护患协同平台

1.手术信息电子看板

○在手术室内公共区域提供手术进程电子屏，详细显示每个手术间手术进程情况。

2.患者手术状态屏

○患者家属等待区域电子看板屏能够查看患者的手术状态；支持家属等待区的交互显示功能，支持呼叫家属到谈话室谈话功能。

五、麻醉手术运营管理

1.质控指标

○按照《麻醉专业医疗质量控制指标(2022版)》标准提供质控指标功能。其 中部分数据能通过业务系统自动抓取，部分数据需要手工录入。

○提供质控指标展示，提供指标的数据占比；质控指标中能查看数据占比的详情；

○支持对指标进行数据下钻，查看分子分母构成的患者详细数据。

○支持统计科室质控管理所需的其他质控指标，统计时以自动计算为主，当系统中存在没有的数据时，支持同其他系统进行对接，以便计算。

○质控数据支持按日、月、季度、年进行统计和查询。

2.查询统计

○对接手术排程系统，能够显示科室今日手术安排，并能够进行分类筛选；能够查询手术间的当前手术患者信息、生命体征趋势等概况。能够回顾指定日期的手术麻醉患者记录及其详细信息；能够按手术名称、手术类型统计指定时间段内各类型手术时长；能够将统计结果以 EXCEL 格式进行导出。

▲能够根据系统预设的规则库，自动识别不良事件。识别后能够进行确认或否定不良事件操作。科室管理人员能够通过管理端监控所有的不良事件，包括识别疑似、待提交、已上报、已审核状态。能够生成不良事件报告，支持打印。(现场真实系统演示)

○支持按日、月、季、年提供手术方式查询；

○支持根据术种/手术级别提取手术时间、术中出血量、术中自体血会输、非计划再次手术。

○支持查询手术医师手术时间重合率、麻醉医师手术时间重合率

○晨交班

自动统计交班时间段内的手术总量、麻醉总量（室内及室外）、麻醉门诊量、年龄大于80岁的患者、ASA分级大于3级及以上的患者、手术时长大于3小时的患者等，并且按照白班（8:00-18:00）、夜班（18:00-次日08:00）、门诊、室外麻醉等不同场景和时间段，自动生成患者的手术信息、手术时长、术后转归、麻醉总时长、复苏时长、术后镇痛、术后访视、手术医生、麻醉医生、麻醉护士、并发症、特殊情况等相关信息。

○绩效管理每天自动实时统计当班麻醉医生及麻醉护士的工作量，包括有效工作时长、工作强度、工作计量；

○按照设定的工作量计算公式，自动生成每月麻醉医生及麻醉护士的工作量工分；

○按照工作量统计的情况，进行月度/季度/年度的工作标兵排行榜统计。

○按照麻醉医生的收费情况，自动计算每位医生的当月药耗占比，并结合工作量进行月度/季度/年度的优质标兵排行榜统计。

六、麻醉门诊

○当HIS系统支持嵌入麻醉门诊模块时，支持通过HIS系统快递调阅、填写麻醉门诊报告。为麻醉门诊的患者进行术前/检查前的麻醉风险评估，如胃肠镜检查、纤支镜、无痛分娩、无痛胃镜、日间手术等。记录患者病史、实验室检查结果，制定麻醉计划并输出麻醉风 险评估报告。

○支持手术室外的麻醉风险评估功能，评估内容与择期手术的麻醉风  险评估格式保持统一；麻醉门诊的评估结果能够与日间手术系统对接，日间预约系统或日间手术系统可查看患者麻醉门诊的评估结果。日间手术间的手麻系统支持调阅患者麻醉门诊上评估的麻醉风险评估报告：麻醉门诊的评估结果支持对检查项目进行风险预估，并确认是否可行检查。

○麻醉门诊报告支持通过链接方式供日间手术、无痛诊疗管理模块调阅。

七、手术室外麻醉管理

○系统提供无痛胃肠镜、纤支镜、无痛人流、无痛电休克等手术室外场景的麻醉信息管理，包括登记管理和术中记录，支持麻醉过程的全信息记录。

○提供围术期排台登记管理功能，支持接收诊疗申请，对诊疗申请进行诊疗安排；也支持同步预约申请，自动生成待检队列。可通过扫码、输入患者ID或点选的方式对患者进行登记、入室。

○支持调阅麻醉门诊报告、患者术前病历。

○提供麻醉/复苏记录单，或根据医院要求定制化开发记录单，进行信息记录。

○支持调阅、打印患者诊疗前的相关文书，如麻醉门诊报告、检查检验报告等。

○提供事件模板、药品记录、事件记录等功能，支持快速记录事件、用药、用液等信息。

○支持自动获取麻醉监护设备的患者体征信息，如血压、脉搏、心率、SPO2、 呼吸频率等患者生命体征信息，并自动将获取到的监护体征数据按医疗规范要求时间间隔自动在麻醉单上绘制体征趋势图。

○支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，包括显示类型、显示样式、颜色。

○支持对于仪器设备干扰或其他因素产生的设备记录误差值可以人工手动修改，可以对单个误差数据进行修改，也支持批量修改误差数据，并支持保留修改痕迹。

○支持拖拽体征曲线的方式修正体征数据。

○支持采集设备自动关联手术间或床位。

○支持患者体征的密集监护采集与记录。

○支持术中对体征进行监控，当患者出现异常体征时生成提示。

○支持离线保存断网期间采集的体征数据，当网络恢复时，该段数据能够重新呈现在麻醉记录单中。

○支持主流型号麻醉监护设备的数据采集；支持多个手术间可分别使用不同品牌、型号的麻醉监护设备。

七、患者画像

○1.提供患者画像模块，支持通过筛选项准确查找患者；

1）患者画像支持数据展示，能够进行最新数据的刷新。

2）患者画像模块展示患者基础信息、手术信息、用药、用液、输血信息、耗材信息、设备信息以及费用信息。其中基础信息包括姓名、住院号、年龄、性别等；手术信息包括手术间、手术类型、手术等级、麻醉风险评估结果、ASA分级、手术科室、诊断、手术方式、主刀医生、麻醉医生、手术护士、助手信息、手术时段（工作日、假期）手术时长、麻醉时长、术前等待时间、麻醉至手术开台时间、术后去向、复苏时长等；用药、用液、输血信息包括用药类型（麻醉药品，术前抗生素，术中追加抗生素，升压药或降压药及抢救用药等特殊用药）、用药名称、剂量、输液量、输血量、出血量等；耗材信息包括高值耗材规格型号、价格、数量等；设备信息包括使用设备、设备使用时长等；费用信息指当HIS系统具备提供费用数据时，能够展示手术的总费用，药品费，耗材费，手术费，治疗费，检查检验费用等。

○2.麻醉医生画像

1）提供麻醉医生画像模块，根据登录账号提供该医生的数据查询服务。管理人员可查看全科麻醉医生的画像。

2）支持麻醉医生数据展示，能够进行最新数据的刷新；

该模块可按照日查询麻醉医生手术相关信息，包括手术类型、手术等级、手术时段（工作日、节假日）、ASA等级、手术时长、麻醉至手术开台时间、麻醉时长、术中出血量、输血量、用药种类和剂量、耗材类型和数量、使用设备信息。

○3.主刀医生画像

1）提供主刀医生画像模块，根据登录账号提供该医生的数据查询服务。管理人员可查看所以外科医生的画像。

2）支持主刀医生数据展示，能够进行最新数据的刷新；

3）该模块可按照日查询主刀医生手术相关信息，包括手术类型、手术等级、手术时段（工作日、节假日）、ASA等级、手术时长、麻醉至手术开台时间、麻醉时长、术中出血量、输血量、用药种类和剂量、耗材类型和数量、使用设备信息

○4.护士画像

1）提供护士画像模块，根据登录账号提供该医生的数据查询服务。管理人员可查看所以护士的画像。

2）支持护士数据展示，能够进行最新数据的刷新；

3）该模块可按照日查询护士手术相关信息，包括手术类型、手术等级、手术时段（工作日、节假日）、ASA等级、器械相关信息、安全核查相关信息、手术时长、麻醉至手术开台时间、麻醉时长、术中出血量、输血量、用药种类和剂量、耗材类型和数量、使用设备信息

5.支持统计手术室中各手术间的使用效率及闲置率数据及分析

6.支持统计特殊设备使用效率及闲置率

7.支持后期对接运营管理系统

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.4 | 符合性评审标准 | 投标报价 | （1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （2）在投标文件中，投标人投报两个或多个报价的； |
|  |  | 投标文件签署 | 投标文件未按招标文件要求进行签署、盖章的； |
|  |  | 投标文件格式 | （1）原则上投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的； （2）投标文件书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的； |
|  |  | 采购内容 | 不满足招标文件招标范围的要求 |
|  |  | 合同履行期限 （交货期） | 不满足招标文件合同履行期限（交货期）的要求 |
|  |  | 实质性条款 | 未实质性响应招标文件中标注▲号条款内容的。 |
|  |  | 法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明书的授权委托书 | 未按招标文件要求的内容提供或未按要求签署、盖章的； |
|  |  | 其他 | （1）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （2）其他不符合招标文件实质性要求及法律、法规规定的其他情形。 |
| 7.2 | 综合评审标准 | 1）评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2）评分因素权重 | 投标报价F1：20分。 技术部分F2：50分。 商务部分F3：30分。 |
|  |  | 3）投标报价得分F1 （满分20分） | a.投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标人不得将整个项目中的内容拆开投标（只投其中一种或几种产品），否则将被视为非实质性响应招标文件。 b.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标人报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 |
|  |  | 4）技术部分得分F2 （满分50分） | 1.投标人所提供的产品技术参数、性能、配置对招标文件要求性能参数指标响应的程度（满分30分） 采购货物需求及技术要求标注（“*”）号的条款为重要技术指标及要求，共计20项，要求厂家提供系统截图并加盖公章，未提供的每项扣1分；（“○”）号的条款为一般条款，共计80项，任意一项不满足扣0.125分，分数扣完为止； 注：采购货物需求及技术要求标注（实质性要求）的条款为实质性条款，不参与打分，不满足按未实质性响应招标文件处理，即废标处理。针对截图部分，中标后3个工作日内采购人有权要求中标供应商到医院现场进行系统功能性验证，对于虚假应标者做废标处理，并追究其相应法律责任。投标供应商提供承诺函。 2.产品演示（满分20分） 演示内容：(参数系统功能中标▲号的内容) 1.支持对手术申请信息表头、手术排程表头进行灵活配置，能够添加、删除、调序字段，包括患者姓名、性别、身高、体重、住院科室、床位、登记号、切口数量、拟行体位、手术等级等信息。（演示功能完全满足要求得2分，功能部分满足或未演示得0 分）。 2.支持为手术申请信息添加器械包，添加后能够自动生成在该患者的器械清点任务中，作为术前清点计划。（演示功能完全满足要求得2分，功能部分满足或未演示得0 分）。 3.提供结构化的围术期风险评估，评估内容包括循环系统、呼吸系 统、神经肌肉系统、内分泌代谢系统、肝肾功能、消化系统、血液系统、免疫系统、气道评估、既往麻醉史和家族史、特殊用药史、实验室检查、输血前检查，综合评估、镇痛计划、麻醉计划，便于后期统计分析。（演示功能完全满足要求得2分，功能部分满足或未演示得0 分）。 4.系统支持根据已采集的数据，预测≥13项围术期不良事件及风险评级，13项围术期不良事件包括脓毒症、急性呼吸窘迫综合征、休克、呼吸衰竭、通气困难评分、插管困难评分、心血管不良事件风险、肺部并发症风险、卒中风险、术后谵妄风险、急性肾损伤风险、术后恶心呕吐风险、术后中重度疼痛等。（演示功能完全满足要求得2分，功能部分满足或未演示得0 分）。 5.术前访视中能够根据患者手术部位、手术类型、预计手术时间、预计出血量、精神认知及ASA分级由系统知识库给出镇痛方案建议，包括镇痛方案、镇痛泵类型及镇痛方式。（演示功能完全满足要求得2分，功能部分满足或未演示得0 分）。 6.系统对连续事件进行倒计时提醒，如麻醉医师在添加主动脉阻断 时，可设置阻断时间，系统开始倒计时提示，“主动脉阻断，开始时间：16:44,提醒时间为10分钟”。（演示功能完全满足要求得2分，功能部分满足或未演示得0 分）。 7.支持修改器械清点流程，如去掉关体腔后、皮肤缝后环节，那么清点过程就不涉及这两个阶段的清单任务。相应的，器械清单记录单也会动态隐藏这两个阶段的清点列。（演示功能完全满足要求得2分，功能部分满足或未演示得0 分）。 8.支持按照整台手术、多个主手术、切口数量分别建立多个器械清点任务，动态生成多个器械清点记录单。（演示功能完全满足要求得2分，功能部分满足或未演示得0 分）。 9.镇痛随访支持带入患者ASA分级，能够联动镇痛闭环管理，实现镇痛泵申请-镇痛泵审核过程中的数据关联。数据联动包括镇痛配方药品、负荷量、持续量、自控量、锁定时间。（演示功能完全满足要求得2分，功能部分满足或未演示得0 分）。 10.能够根据系统预设的规则库，自动识别不良事件。识别后能够进行确认或否定不良事件操作。科室管理人员能够通过管理端监控所有的不良事件，包括识别疑似、待提交、已上报、已审核状态。能够生成不良事件报告，支持打印。（演示功能完全满足要求得2分，功能部分满足或未演示得0 分）。 注：（1）现场演示评审环节，演示所需的其他设备由供应商自行准备，演示现场提供互联网网络给供应商使用，供应商可在现场搭建真实的软件环境或使用自带的设备远程连接真实软件环境进行现场操作演示； （2）现场演示环节采用已录制好的视频、PPT等形式进行演示。偷换概念进行演示的或者放弃现场演示的，现场演示环节不得分。 （3）演示时间不超过20分钟。 |
|  |  | 5）商务部分得分F3 （满分30分） | 1.技术方案（满分6分） 第一个档次（6分）投标人技术方案全面完善，有具体详细的实施措施，对拟实施项目的实施环境有具体分析，针对实施重点、难点有完善具体的解决方案，有合理的人员配备方案，对拟投入的人员有明确的分工，整体方案及措施针对性较强的； 第二个档次（3分）投标人技术方案详细，有具体实施措施，对拟实施项目的实施环境，针对实施重点、难点有分析，有合理的人员配备方案，对拟投入的人员有明确的分工，整体方案及措施具有针对性的； 第三个档次（1分）投标人技术方案基本齐全，有实施措施，对拟实施项目有分析，有人员配备方案，对拟投入的人员有明确的分工，整体方案及措施针对性一般的； 第四个档次（0分）：未提供。 2.实施方案（满分6分） 投标人根据本项目特点提供实施方案，包括但不限于医院手麻现状、项目实施计划、项目管理、培训方案、培训计划等要求内容完善、符合本项目实际需求并具有可执行性。 第一个档次（6分）：完全满足项目要求，对遇到问题的响应及解决时限承诺及时迅速，相关承诺具体详细、合理、针对性强，违约责任承诺具体的； 第二个档次（3分）：满足项目要求，有对遇到问题的响应及解决时限承诺但不及时，相关承诺简略、针对性一般，有工作期限违约责任承诺但不具体的； 第三个档次（1分）：基本满足项目要求，但无对遇到问题的响应及解决时限承诺。 第四个档次（0分）：未提供。 3.服务措施和违约责任承诺（满分6分） 服务措施包括 （1）质量管理措施（2）进度保障措施（3）售后服务响应性措施（4）具体违约责任承诺。 第一个档次（6分）：完全满足项目要求，对质量管理措施完全合理，相关措施具体详细、针对性强，质量管理措施具体的； 第二个档次（3分）：满足项目要求，对质量管理措施简略、针对性一般，有质量管理措施但不具体的； 第三个档次（1分）：基本满足项目要求，但无对遇到服务措施问题的响应及解决的； 第四个档次（0分）：未提供。 4.业绩评审评分（满分12分） 提供手术麻醉管理系统软件应用业绩情况： 投标人手术麻醉管理系统具有支撑国家电子病历应用水平分级评价的经验案例。 提供通过电子病历应用水平六级评价的麻醉信息系统应用案例合同复印件，每份合同得1.5分，共计7.5分。(需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描件和验收报告)； 须提供《国家卫生健康委医院管理研究所关于电子病历系统功能应用水平分级评价高级别医疗机构结果公示的通知》公示的名单 提供手术麻醉管理系统软件应用业绩情况： 投标人手术麻醉管理系统具有支撑国家互联互通标准化成熟度测评的经验案例。提供通过互联互通五级乙等测评的麻醉信息系统应用案例合同复印件，每份合同得1.5分，共计4.5分； (需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描件和验收报告)。 须提供《国家卫生健康委统计信息中心关于国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评结果公示的通知》通过单位名单 |