- 大足区紧密型县域医共体建设项目设计采购要求

- 设计的技术参数：

- 1、大足区27个医院单位的改扩建设计（其中1个点位为扩建，设计内容包含土建工程，装饰工程，电气工程，暖通工程，给排水工程，海绵城市专项设计等），“强基工程”方案文本通过相关部门审批，提供方案文本4套，满足国家规范技术及深度要求施工蓝图4套，并提供对应的计算资料。
    2、价格参数：按概算批复确定的建安费用，根据《工程勘察设计收费标准》计算费用打2.5折计取设计费。
   ※ 二、违约责任：合同签订后15天内完成并通过方案设计，方案通过后30天内完成初步设计，初步设计通过后30天内完成施工图设计，逾期赔付违约金1000元/天。

- 三、验收方式：方案及初设通过，取得投资概算批复后付款4万元（项目未申报成功不再支付余下设计费用，项目申报成功后按合同约定支付其余金额）；项目申报成功后，施工图审查合格付款至合同价90%，竣工验收通过后付清尾款。

- 四、其他约定：

- ※1、达到初步设计深度，取得投资概算批复后付款进度4万元，未申报成功不再支付余下设计费用；项目申报成功按合同约定支付其余金额。
  ※2、由于设计人设计深度不够，造成增加成本的变更,每项应减收该项目应收设计费的百分之一。

- 五、招标采购内容

| 序号 | 竞采内容 | 最高折扣 （折扣系数） | 中标人数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大足区紧密型县域医共体建设项目设计 | 100% | 1 | 本项目不接受联合体 |

## 六、报价要求

- 1.本次报价须为折扣率报价。项目金额包含所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。（如果采购人提供材料成交供应商施工只收取人工费）。

## 七、评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 |  |  | 分值 |  | 评分标准 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） |  |  | 30 |  | 有效的投标报价中的最低折扣率为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  | 报价高于最高折扣系数的为无效报价。 |  |
| 2 | 服务部分 （60%） |  |  | 60 |  | 根据投标人针对本项目制定的服务方案进行评分。方案内容不存在瑕疵的，得20分；方案内容存在1处瑕疵的，得15分；方案内容存在2处瑕疵的，得10分；方案内容存在3处瑕疵的，得5分，3处以上瑕疵或未提供方案不得分。服务方案内容包括： 1.项目的设计思路方案，包含但不限于：设计理念贴合医共体建设要求、医疗工艺特点，总平面布局、功能分区合理，流线清晰，契合“五大共享中心”建设需求，医疗工艺设计思路科学，符合基层医疗服务需求，设计亮点突出，节能、环保、智能化设计合理等（20分）。 2.项目的实施方案，包括但不限于：实施计划合理、进度安排科学，贴合设计工期要求，质量控制措施完善、可操作性强，专业协同、现场技术支持方案可行协调配合方案完善等（20分）。 3.项目的售后服务方案，包含但不限于：质保期服务承诺到位、响应及时；售后人员配置合理、资质达标，技术支持方案完善等。（20分）。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指以下内容：①方案内容缺项、内容表述不完整或缺少结合医共体实际情况的针对性分析；②方案内容表述前后矛盾、无连贯性；③设计方案不科学，常识性错误；④设计方案并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；⑤方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；⑥现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  | 提供方案并加盖投标人公章。 |  |
| 竞采文件“四、项目商务要求”中其他商务条款（非“※”号标注的部分）投标人有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 商务部分 | 业绩 （5%） |  |  |  | 2023年至今，投标人提供类似医疗建筑设计项目业绩，每提供一份业绩得2分，最多得5分。 |  | 提供合同复印件加盖公章。 |  |  |