| 门诊标识制作需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 参考规格 | 参考材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | A/B区 | 英文1000mm | 采用5mm亚克力雕刻成字形，喷漆，贴墙安装。 | 2 | 个 | 1165.00 | 2330.00 |  |
|  |  | 区350mm |  | 2 | 个 | 145.00 | 290.00 |  |
| 2 | 单元立体字中文 | 高度500mm | 采用5mm亚克力雕刻成字形，喷漆，贴墙安装。 | 35 | 个 | 291.00 | 10185.00 |  |
|  |  | 高度340mm |  | 18 | 个 | 135.00 | 2430.00 |  |
| 3 | 单元立体字英文 | 高度160mm | 采用5mm亚克力雕刻成字形，喷漆，贴墙安装。 | 162 | 个 | 30.00 | 4860.00 |  |
|  |  | 高度100mm |  | 74 | 个 | 11.00 | 814.00 |  |
| 4 | 主通道分流指引 (灯箱) | 3000*560 | 采用1.2mm 201#不锈钢板激光切割汽车烤漆，结合5mm的亚克力镂空喷漆，内藏LED，吊顶安装。 | 22 | 套 | 4890.00 | 107580.00 |  |
| 5 | 主通道分流指引(灯箱) | 2000*560 | 采用1.2mm 201#不锈钢板激光切割汽车烤漆，结合5mm的亚克力镂空喷漆，内藏LED，吊顶安装。 | 4 | 套 | 3220.00 | 12880.00 |  |
| 6 | 落地式索引 | 2260*600*100 | 采用1.5mm镀锌板切割焊接成型，面烤氟碳烤漆文字内容丝印，楼层内容部分凹陷5MM，便于后期跟换内容摆放安装。 | 1 | 套 | 3156.00 | 3156.00 |  |
| 7 | 各层索引标识 | 1800*600 | 采用1.5mm镀锌板切割焊接成型，面烤氟碳烤漆文字内容丝印，楼层内容部分凹陷5MM，便于后期跟换内容，贴墙安装。 | 16 | 套 | 1890.00 | 30240.00 |  |
| 8 | 分区指示（投影灯） |  | 采用双色广告投影仪，可调节角度/禁止画面标识投影，吊顶安装。 | 12 | 套 | 960.00 | 11520.00 |  |
| 9 | 主通道分区分流指示（贴墙发光） | 2400*650*50 | 采用1.2mm 201#不锈钢板激光切割汽车烤漆，结合5mm的亚克力镂空喷漆，内藏LED，贴墙安装。 | 11 | 套 | 4540.00 | 49940.00 |  |
| 10 | 主通道分流指引 (灯箱2.1) | 2000*250 | 采用1.2mm 201#不锈钢板激光切割汽车烤漆，结合5mm的亚克力镂空喷漆，内藏LED，吊顶安装。 | 20 | 套 | 1455.00 | 29100.00 |  |
| 11 | 各区单元指引标识 (发光灯箱) | 2400*250 | 采用1.2mm 201#不锈钢板激光切割汽车烤漆，结合5mm的亚克力镂空喷漆，内藏LED，吊顶安装。 | 18 | 套 | 1750.00 | 31500.00 |  |
| 12 | 各区单元标识 (发光灯箱) | 2000*250 | 采用1.2mm 201#不锈钢板激光切割汽车烤漆，结合5mm的亚克力镂空喷漆，内藏LED，吊顶安装。 | 18 | 套 | 1455.00 | 26190.00 |  |
| 13 | 护士站/分诊台 (发光灯箱) | 2000*250 | 采用1.2mm 201#不锈钢板激光切割汽车烤漆，结合5mm的亚克力镂空喷漆，内藏LED，吊顶安装。 | 22 | 套 | 1455.00 | 32010.00 |  |
| 14 | 诊室门牌标识 | 275*220 | 采用1.5mm镀锌板表面氟碳烤漆丝印，文字内容UV打印，侧面安装。 | 207 | 套 | 215.00 | 44505.00 |  |
| 15 | 车库人行出入口 | 1800*250 | 采用1.2mm 201#不锈钢板激光切割汽车烤漆，结合5mm的亚克力镂空喷漆，内藏LED，贴墙安装。 | 10 | 套 | 1320.00 | 13200.00 |  |
| 16 | 步梯门头指示标识 （贴墙发光） | 1800*560*30 | 采用1.2mm 201#不锈钢板激光切割汽车烤漆，结合5mm的亚克力镂空喷漆，内藏LED，贴墙安装。 | 6 | 套 | 2930.00 | 17580.00 |  |
| 17 | 地贴 | 60m | 采用高清斜纹车贴UV打印，粘贴安装。 | 500 | 米 | 24.00 | 12000.00 |  |
| 18 | 卫生间标识（侧装式） | 430*260*80 | 采用1.5mm镀锌板表面氟碳烤漆丝印，文字内容UV打印，侧面安装。 | 26 | 套 | 165.00 | 4290.00 |  |
| 19 | 洗手间车贴 | 高度1000mm | 采用背胶车贴，高清UV打印，粘贴安装、 | 20 | 套 | 270.00 | 5400.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 452000.00 |  |
| 20 | 设计费 | 包括初稿/深化/定稿/点位等设计项目 |  |  |  |  | 30000.00 |  |
|  |  | 以上标识可根据现场实际情况调配使用，据实结算，但总额不得超过中标金额。 |  |  |  |  |  |  |

评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 询比报价 （30%） | 30分 | 有效的询比报价中的最低价为询比评审基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商价格得分： 投标报价得分=（评标基准价/询比报价）×价格权重×100。 | 高于最高限价为无效报价，报价得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2 | 技术部分 （60%） | 工艺制作方案 （10分） | 供应商提供详细的工艺制作方案，包含但不限于主题策划、内容设计、材料选择、施工工艺及互动体验等相关内容。方案包括上述所有内容的基础上， 方案内容不存在瑕疵，得10分。 方案存在1处瑕疵，得8分。 方案存在2处瑕疵，得6分。 方案存在3处瑕疵，得4分。 方案存在4处及以上瑕疵或未提供方案的，得0分。 | 1.提供对应方案，格式自拟。 2.本项内容中所称的“瑕疵”包含但不限于以下几种：①方案内容缺项；②内容表述不完整；③缺少任意一项内容的针对性描述分析；④方案内容存在前后矛盾、逻辑混乱、常识错误、科学原理错误；⑤措施保障并不适用本项目特性；⑥不利于本项目目标的实现等情形。 4. 以上材料均须加盖供应商公章。 |
|  |  | 设计方案（20分） | 供应商提供设计方案，包括但不限于项目概述、目标设定、用户分析、原型设计、视觉设计、功能设计等相关内容。方案包括上述所有内容的基础上，方案内容不存在瑕疵，得20分。 方案存在1处瑕疵，得18分。 方案存在2处瑕疵，得16分。 方案存在3处瑕疵，得14分。 方案存在4处及以上瑕疵或未提供方案的，得0分。 |  |
|  |  | 实施方案（10分） | 供应商结合项目实施场地提供实施方案，包括但不限于实施阶段详细计划、风险管理及培训计划等相关内容。方案包括上述所有内容的基础上，方案内容不存在瑕疵，得10分。 方案存在1处瑕疵，得8分。 方案存在2处瑕疵，得6分。 方案存在3处瑕疵，得4分。 方案存在4处及以上瑕疵或未提供方案的，得0分。 |  |
|  |  | 安全保障方案 （10分） | 供应商结合项目实际情况提供安全保障方案，包含但不限于对现场入院静音安装（尽可能减少噪音）、安全措施、材料使用与存储安全、人员培训与安全管理、防火安全等相关内容。方案包括上述所有内容的基础上，方案内容不存在瑕疵，得10分。 方案存在1处瑕疵，得8分。 方案存在2处瑕疵，得6分。 方案存在3处瑕疵，得4分。 方案存在4处及以上瑕疵或未提供方案的，得0分。 |  |
|  |  | 售后服务方案 （10分）） | 供应商提供符合本项目的售后服务方案，包含但不限于服务内容详情、服务流程、服务方式、服务质量保障。方案包括上述所有内容的基础上，方案内容不存在瑕疵，得10分。 方案存在1处瑕疵，得8分。 方案存在2处瑕疵，得6分。 方案存在3处瑕疵，得4分。 方案存在4处及以上瑕疵或未提供方案的，得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（10%） | 业绩（10分） | 2021年1月1日至响应文件递交截止当日（以合同签订时间为准），供应商承担过类似制作案例，每提供一个合同得2分，共10分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章。 |