五金及水电耗材类采购技术参数及清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角磨机 | 纯铜线 | 台 | 1 | 85 | 85 |
| 2 | 电钻 | 轻锤 | 个 | 1 | 120 | 120 |
| 3 | 热合机 | 32型 功率：800W | 个 | 1 | 65 | 65 |
| 4 | 电动手枪钻 | 12v | 个 | 1 | 125 | 125 |
| 5 | 充电电锤 | 手动 | 个 | 1 | 165 | 165 |
| 6 | 洗地冲压枪 | 80cm | 把 | 1 | 30 | 30 |
| 7 | 万用表 | 096型 | 套 | 1 | 35 | 35 |
| 8 | 电工电笔 | 11型 | 支 | 50 | 1.8 | 90 |
| 9 | 卷尺 | 5米 | 个 | 5 | 4 | 20 |
| 10 | 铝梯 | 1.2米 加厚航空铝材 | 个 | 2 | 125 | 250 |
| 11 | 铝梯 | 2米 加厚航空铝材 | 个 | 2 | 140 | 280 |
| 12 | 铝梯 | 2.5米 加厚航空铝材 | 个 | 2 | 185 | 370 |
| 13 | 铝梯 | 3.5米 加厚航空铝材 | 个 | 2 | 245 | 490 |
| 14 | 玻璃枪 | 手动 | 个 | 2 | 10 | 20 |
| 15 | 老虎钳 | 8英寸 高碳钢 | 把 | 1 | 8 | 8 |
| 16 | 尖嘴钳 | 6英寸 高碳钢 | 把 | 1 | 8 | 8 |
| 17 | 多用改刀 | 6# | 把 | 5 | 3.5 | 17.5 |
| 18 | 夹钳 | 长度：140mm，尺寸为140±7mm | 把 | 5 | 9 | 45 |
| 19 | 锤子 | 锤头：8-16盎司，长度：10-14英寸 | 把 | 5 | 10 | 50 |
| 20 | 枝剪 | 产品规格：8英寸，手柄材质:pt+tpr,刀刃材质：不锈钢，产品尺寸：200MM | 把 | 1 | 10 | 10 |
| 21 | 大枝剪 | 产品规格：25英寸，手柄材质:pt+tpr,刀刃材质：不锈钢，产品尺寸：630MM | 把 | 1 | 20 | 20 |
| 22 | PPR大剪刀 | 3-42mm | 把 | 1 | 20 | 20 |
| 23 | 锄头 | 大 材质：中碳钢刃 | 个 | 1 | 15 | 15 |
| 24 | 锄头 | 小 材质：中碳钢刃 | 个 | 1 | 10 | 10 |
| 25 | 板剧 | 30cm 锯片材质：钢 | 个 | 1 | 5 | 5 |
| 26 | 油漆刷 | 3寸 材质：木+羊毛 | 个 | 10 | 1.8 | 18 |
| 27 | 扳手 | 200# 碳钢材质 | 个 | 1 | 13 | 13 |
| 28 | 扳手 | 250# 碳钢材质 | 个 | 1 | 16 | 16 |
| 29 | 扳手 | 300# 碳钢材质 | 个 | 1 | 16 | 16 |
| 30 | 扳手 | 375# 碳钢材质 | 个 | 1 | 25 | 25 |
| 31 | 螺丝刀 | 6号梅花 合金钢 | 个 | 2 | 1.8 | 3.6 |
| 32 | 螺丝刀 | 6号开口 合金钢 | 个 | 2 | 1.8 | 3.6 |
| 33 | 呆扳手 | 12件套 6-22mm | 套 | 1 | 25 | 25 |
| 34 | 梅花扳手 | 8件套 6-24mm | 套 | 1 | 45 | 45 |
| 35 | 管子钳 | 300# | 把 | 1 | 20 | 20 |
| 36 | 管子钳 | 350# | 把 | 1 | 25 | 25 |
| 37 | 管子钳 | 400# | 把 | 1 | 32 | 32 |
| 38 | 管子钳 | 600# | 把 | 1 | 50 | 50 |
| 39 | 钢锯 | 8-12牙 | 把 | 1 | 6 | 6 |
| 40 | 钢锯条 | 18-24牙 | 把 | 1 | 5 | 5 |
| 41 | 切割片 | 50片/盒 | 盒 | 1 | 35 | 35 |
| 42 | 钻头 | 14、16、6、8、10、12# 高速钢 | 个 | 80 | 5 | 400 |
| 43 | 瓷砖钻头 | 6、8、10、12# 高速钢 | 个 | 20 | 5 | 100 |
| 44 | 枪头 | 全铜旋转式 | 个 | 1 | 15 | 15 |
| 45 | 钉子 | 30--70MM 产品材质：碳钢 | 斤 | 20 | 3.5 | 70 |
| 46 | 铁丝 | 10--18# 产品材质：铁 | 斤 | 100 | 3.5 | 350 |
| 47 | 拉铆钉 | 5*20 | 盒 | 2 | 15 | 30 |
| 48 | 胶膨胀 | 6-10vm | 包 | 10 | 3.8 | 38 |
| 49 | 铁膨胀 | 6#、8#、10# | 个 | 800 | 0.5 | 400 |
| 50 | 铁膨胀 | 16X18 | 个 | 50 | 2.5 | 125 |
| 51 | 自攻螺丝 | 各种长短 | 包 | 50 | 8 | 400 |
| 52 | 螺丝螺栓 | 钢质8x50 | 个 | 5 | 0.8 | 4 |
| 53 | 螺丝螺栓 | 钢质10x70 | 个 | 100 | 1 | 100 |
| 54 | 螺丝螺栓 | 钢质12x70 | 个 | 100 | 1 | 100 |
| 55 | 螺丝螺栓 | 钢质14x70 | 个 | 100 | 1 | 100 |
| 56 | 机场椅配件 | 全不锈钢 | 套 | 5 | 100 | 500 |
| 57 | 大方向轮 | 160*15 静音款 | 个 | 150 | 18 | 2700 |
| 58 | 轴承 | 6202 | 个 | 50 | 4.5 | 225 |
| 59 | 抽屉锁 | 19#16# 产品材质：锌合金 | 把 | 100 | 5 | 500 |
| 60 | 不锈钢门锁（拉手） | 异形：大 材质：不锈钢 | 套 | 200 | 60 | 12000 |
| 61 | 不锈钢门锁（拉手） | 异形：小 材质：不锈钢 | 把 | 100 | 18 | 1800 |
| 62 | 挂锁 | 20cm 纯铜锁芯 | 把 | 1 | 1.8 | 1.8 |
| 63 | 挂锁 | 25cm 纯铜锁芯 | 把 | 1 | 1.8 | 1.8 |
| 64 | 挂锁 | 35cm 纯铜锁芯 | 把 | 30 | 3.8 | 114 |
| 65 | 挂锁 | 40cm 纯铜锁芯 | 把 | 1 | 3.8 | 3.8 |
| 66 | 挂锁 | 50cm 纯铜锁芯 | 把 | 30 | 5 | 150 |
| 67 | 把手锁心 | 75cm 纯铜锁芯 | 把 | 100 | 19.5 | 1950 |
| 68 | 厕所指示门锁 | 304不锈钢 精密53款 平门 | 个 | 20 | 19 | 380 |
| 69 | 链条锁 | 包胶款 80CM | 条 | 5 | 19.5 | 97.5 |
| 70 | 玻璃门叉子锁 | 208型 纯铜锁芯 | 把 | 10 | 18 | 180 |
| 71 | 球形门锁 | 5831型 | 把 | 1 | 18 | 18 |
| 72 | 把手锁芯 | 铜芯 | 把 | 100 | 17.5 | 1750 |
| 73 | 防盗门执手锁 | 425 | 把 | 1 | 45 | 45 |
| 74 | 抽屉滑槽 | 电脑滑槽 冷轧钢 | 个 | 35 | 16 | 560 |
| 75 | 合页 | 100# 加厚加重不锈钢 | 付 | 80 | 7.5 | 600 |
| 76 | 板扣 | 100# 加厚加重不锈钢 | 付 | 30 | 1.3 | 39 |
| 77 | 厕所门合页 | 150cm 加厚加重不锈钢 | 付 | 30 | 6 | 180 |
| 78 | 防火门拉手 | 16*15cm 材质：不锈钢 | 个 | 10 | 12 | 120 |
| 79 | 闭门器（小） | 86MM 铸铝材质 | 个 | 10 | 65 | 650 |
| 80 | 机油 | 1升 全合成 | 桶 | 10 | 30 | 300 |
| 81 | 冲地板液压管 | 超高压250MP | 根 | 1 | 150 | 150 |
| 82 | 胶水PVC | 100克 | 个 | 1 | 2 | 2 |
| 83 | AB胶 | 20克 | 个 | 10 | 2 | 20 |
| 84 | 快干水泥 | 1KG包 | 包 | 1 | 10 | 10 |
| 85 | 生胶带 | 20米 | 圈 | 100 | 1.8 | 180 |
| 86 | 强力防水胶布 | 长1.52米，宽10公分，重181克 | 卷 | 100 | 10 | 1000 |
| 87 | 玻璃胶 | 白色或黑色 | 只 | 20 | 9.9 | 198 |
| 88 | 免钉胶 | 350克 | 支 | 30 | 8.9 | 267 |
| 89 | 烘干机皮带 | A1575 | 根 | 10 | 19 | 190 |
| 90 | 防火门地吸 | S321 | 个 | 1 | 10 | 10 |
| 91 | 铜喷嘴 | 15# | 个 | 10 | 5 | 50 |
| 92 | 大红油漆 | 3KG | 桶 | 2 | 35 | 70 |
| 93 | 喷漆 | 国标，500ml，各色 | 瓶 | 5 | 4.5 | 22.5 |
| 94 | 围挡 | 3.5米 | 个 | 8 | 69 | 552 |
| 95 | 电动喷雾器 | 高功率款 20升 | 个 | 1 | 90 | 90 |
| 96 | 手电筒 | 中号 LED | 个 | 50 | 12 | 600 |
| 97 | 多功能电筒 | 内置锂电 功率15W | 个 | 2 | 29 | 58 |
| 98 | LED头灯 | 内置1200mAh锂电池 功率2.5W | 个 | 2 | 25 | 50 |
| 99 | 换气扇电机 | 30W | 个 | 1 | 30 | 30 |
| 100 | 插板 | 国标阻燃 最大电流10A250V--最大功率2500W（3x1m平方米 2.8米线长） | 个 | 300 | 27.5 | 8250 |
| 101 | 无线插板 | 2500W 国标阻燃 | 个 | 3 | 10 | 30 |
| 102 | 对讲机 | 4G全国对讲 | 个 | 5 | 75 | 375 |
| 103 | 电吹风 | 1500w | 个 | 1 | 32 | 32 |
| 104 | 大电吹风 | 2300w | 个 | 1 | 68 | 68 |
| 105 | 喊话器 | 913 可充电 | 个 | 5 | 29 | 145 |
| 106 | 喷香机 | 自动喷香式，可定时 | 个 | 10 | 49 | 490 |
| 107 | 落地扇 | 400mm | 个 | 5 | 199 | 995 |
| 108 | 台扇 | 400mm | 个 | 3 | 120 | 360 |
| 109 | 大落地扇 | 工业600mm | 台 | 3 | 145 | 435 |
| 110 | 换气扇 | 300*300mm | 个 | 10 | 79 | 790 |
| 111 | 电热开水器立式 | 冷热 | 个 | 2 | 105 | 210 |
| 112 | 电子台称 | XH788 | 台 | 2 | 95 | 190 |
| 113 | 石英挂钟 | 中号 | 个 | 10 | 18 | 180 |
| 114 | 电瓶 | 12v105AH | 个 | 1 | 390 | 390 |
| 115 | 电瓶 | 12v200AH | 个 | 1 | 750 | 750 |
| 116 | 电开水壶 | 1.8L 304不锈钢 | 个 | 2 | 29 | 58 |
| 117 | 衣被芯片 | 硅胶材质 超高频芯片 55*12mm,匹配医院智慧后勤一体化系统 | 个 | 500 | 3.8 | 1900 |
| 118 | 固资芯片 | 抗金属柔性标签 65*12mm 定制LOGO,匹配医院智慧后勤一体化系统 | 个 | 500 | 2.4 | 1200 |
| 119 | 固资标签 | 普通 材质：不干胶,匹配医院智慧后勤一体化系统 | 个 | 500 | 0.8 | 400 |
| 120 | 真空保温瓶 | 304不锈钢1000ml 131*131*273mm 定制LOGO | 个 | 200 | 35 | 7000 |
| 121 | 人体感应LED筒灯 | 18W | 个 | 50 | 49 | 2450 |
| 122 | LED筒灯 | 6寸 20W | 套 | 200 | 22.9 | 4580 |
| 123 | LED筒灯 | 6寸 18W | 套 | 200 | 20.9 | 4180 |
| 124 | LED吸顶灯芯 | 替换模组 24W | 套 | 80 | 13.9 | 1112 |
| 125 | LED灯管 | T5*16W 1.2米 | 只 | 50 | 15.9 | 795 |
| 126 | LED灯管 | T8*12W 0.9米 | 只 | 500 | 13.9 | 6950 |
| 127 | LED灯管 | T8*18W 1.2米 | 只 | 200 | 14.9 | 2980 |
| 128 | LED灯管 | T8*8W 0.6米 | 只 | 1 | 10 | 10 |
| 129 | LED灯管 | T5*8W 0.6米 | 只 | 100 | 9 | 900 |
| 130 | LED灯管 | T5*4W 0.3米 | 只 | 1 | 6 | 6 |
| 131 | LED大平板 | 1200MM*300MM | 套 | 20 | 129 | 2580 |
| 132 | LED平板灯 | 300mm*300mm 24W 6500k | 个 | 5 | 45 | 225 |
| 133 | LED平板灯 | 600MM*600MM 57W 6500k 220V | 个 | 50 | 79 | 3950 |
| 134 | LED平板灯 | 1200*300型 60W 净化 | 个 | 30 | 190 | 5700 |
| 135 | LED平板灯 | 300*600 48W | 个 | 5 | 49 | 245 |
| 136 | LED灯泡 | 15w 4000k | 个 | 100 | 11.9 | 1190 |
| 137 | LED灯泡 | 32w 6500k | 个 | 30 | 12.9 | 387 |
| 138 | LED灯泡 | 40W 6500k | 个 | 10 | 13.9 | 139 |
| 139 | LED玉米灯泡 | 9w | 个 | 100 | 9.9 | 990 |
| 140 | LED外墙投光灯 | 100W 方形 6500k | 个 | 20 | 55 | 1100 |
| 141 | LED地灯 | 86型 国标阻燃 | 个 | 1 | 29 | 29 |
| 142 | 浴霸取暖灯 | 275W 防爆 | 只 | 100 | 9.9 | 990 |
| 143 | 浴霸照明灯 | 5W | 只 | 1 | 4.9 | 4.9 |
| 144 | 普通灯头 | led节能平灯头螺旋插座明装吸顶 E27 | 个 | 50 | 2.5 | 125 |
| 145 | 陶瓷灯头 | e27螺口led螺丝螺旋灯头座电灯吊灯灯座 | 个 | 1 | 8 | 8 |
| 146 | LED平板灯充电电源 | 48W | 个 | 1 | 19 | 19 |
| 147 | LED平板灯驱动器 | 48W | 个 | 1 | 19 | 19 |
| 148 | 定时开关 | 工业级 16K16G-AC220V | 只 | 5 | 79 | 395 |
| 149 | 人体感应器 | 暗装86型 控制型开关10A | 个 | 10 | 19.5 | 195 |
| 150 | 灭蚊灯管 | T8*10W | 只 | 1 | 9 | 9 |
| 151 | 灭蚊灯管 | T8*18W | 只 | 1 | 15 | 15 |
| 152 | 应急灯 | 新国标 | 个 | 1 | 23 | 23 |
| 153 | 紫外线杀菌灯 | 220V 30W | 只 | 1 | 30 | 30 |
| 154 | 小型断路器 | 3P*32A | 只 | 20 | 23.5 | 470 |
| 155 | 小型断路器 | 3P*40A | 只 | 20 | 19 | 380 |
| 156 | 小型断路器 | 3P*63A | 只 | 20 | 23 | 460 |
| 157 | 小型断路器 | 2P*20A | 只 | 30 | 16 | 480 |
| 158 | 小型断路器 | 2P*32A | 只 | 80 | 19.5 | 1560 |
| 159 | 小型断路器 | 2P*63A | 只 | 50 | 22.5 | 1125 |
| 160 | 小型断路器 | 1P*10A | 只 | 1 | 6 | 6 |
| 161 | 小型断路器 | 1P*16A | 只 | 1 | 6 | 6 |
| 162 | 小型断路器 | 1P*20A | 只 | 50 | 7.5 | 375 |
| 163 | 小型断路器 | 1P*32A | 只 | 20 | 8.5 | 170 |
| 164 | 小型断路器 | 1P63A | 只 | 30 | 10.5 | 315 |
| 165 | 大功率空开 | 3P63A | 个 | 2 | 69 | 138 |
| 166 | 大功率空开 | 3P100A | 个 | 1 | 79 | 79 |
| 167 | 大功率空开 | 3P400A | 个 | 1 | 360 | 360 |
| 168 | 大功率空开 | 3P225A | 个 | 1 | 190 | 190 |
| 169 | 小型断路器 | 2P*20A漏电保护 | 个 | 30 | 29.9 | 897 |
| 170 | 小型断路器 | 2P*32A漏电保护 | 个 | 30 | 29.9 | 897 |
| 171 | 小型断路器 | 2P*63A漏电保护 | 个 | 50 | 39.9 | 1995 |
| 172 | 小型断路器 | 1P*10A漏电保护 | 个 | 1 | 14.5 | 14.5 |
| 173 | 小型断路器 | 1P*16A漏电保护 | 个 | 1 | 13 | 13 |
| 174 | 小型断路器 | 1P*20A漏电保护 | 个 | 1 | 13 | 13 |
| 175 | 小型断路器 | 1P*32A漏电保护 | 个 | 1 | 13.5 | 13.5 |
| 176 | 断路器 | 4P 160A 高低压配电柜专用 | 个 | 1 | 790 | 790 |
| 177 | 断路器 | 4P 250A 高低压配电柜专用 | 个 | 1 | 1050 | 1050 |
| 178 | 断路器 | 4P 400A 高低压配电柜专用 | 个 | 1 | 2600 | 2600 |
| 179 | 交流接触器 | 40A | 个 | 5 | 68 | 340 |
| 180 | 交流接触器 | 65A | 个 | 2 | 58 | 116 |
| 181 | 交流接触器 | 95A | 个 | 1 | 69 | 69 |
| 182 | 交流电表 | 单相，三相25A-100A | 个 | 5 | 79 | 395 |
| 183 | 双电源转换空开 | 250A | 个 | 1 | 650 | 650 |
| 184 | 双电源转换空开 | 160A | 个 | 2 | 350 | 700 |
| 185 | 交流接触器 | 380V40A | 个 | 5 | 68 | 340 |
| 186 | 开口互感器 | 200；5 | 个 | 1 | 29 | 29 |
| 187 | 交流接触器 | 380V32A | 个 | 1 | 39 | 39 |
| 188 | 10A明插 | 86型5孔 | 个 | 300 | 6.7 | 2010 |
| 189 | 16A明插 | 86型 | 个 | 1 | 7.5 | 7.5 |
| 190 | 10A暗插 | 86型5孔 | 个 | 400 | 6.7 | 2680 |
| 191 | 16A暗插 | 86型 三孔 | 个 | 20 | 6.7 | 134 |
| 192 | 地插 | 86型 抽屉滑槽 | 个 | 20 | 55 | 1100 |
| 193 | 10A明开关 | 一开 国标阻燃 | 个 | 30 | 4.5 | 135 |
| 194 | 10A明开关 | 二开 国标阻燃 | 个 | 30 | 5.5 | 165 |
| 195 | 10A明开关 | 三开 国标阻燃 | 个 | 30 | 6.5 | 195 |
| 196 | 10A明开关 | 四开 国标阻燃 | 个 | 20 | 7.5 | 150 |
| 197 | 10A暗开关 | 一开 国标阻燃 | 个 | 100 | 4.5 | 450 |
| 198 | 10A暗开关 | 二开 国标阻燃 | 个 | 30 | 5.5 | 165 |
| 199 | 10A暗开关 | 三开 国标阻燃 | 个 | 10 | 6.5 | 65 |
| 200 | 10A暗开关 | 四开 国标阻燃 | 个 | 50 | 7.5 | 375 |
| 201 | 10A插头 | 2脚插 国标阻燃 | 个 | 30 | 1.4 | 42 |
| 202 | 10A插头 | 3脚插 国标阻燃 | 个 | 50 | 3.8 | 190 |
| 203 | 16A插头 | 3脚插 国标阻燃 | 个 | 20 | 5.5 | 110 |
| 204 | 铜芯电线 | 1.5平方毫米 足量国标100米 | 圈 | 20 | 158 | 3160 |
| 205 | 铜芯电线 | 2.5平方毫米 足量国标100米 | 圈 | 30 | 239 | 7170 |
| 206 | 铜芯电线 | 4平方毫米足量国标100米 | 圈 | 50 | 318 | 15900 |
| 207 | 铜芯电线 | 6平方毫米 足量国标100米 | 圈 | 5 | 490 | 2450 |
| 208 | 铜芯电线 | 10平方毫米 足量国标100米 | 圈 | 5 | 785 | 3925 |
| 209 | 铜芯电线 | 16平方毫米 足量国标100米 | 圈 | 5 | 1150 | 5750 |
| 210 | 铜芯电线 | 25平方毫米 足量国标100米 | 圈 | 3 | 1650 | 4950 |
| 211 | 护套线 | 双芯2X1.0mm | 圈 | 1 | 105 | 105 |
| 212 | 护套线 | 双芯2.5mm | 圈 | 1 | 190 | 190 |
| 213 | 护套线 | 双芯4mm | 圈 | 1 | 360 | 360 |
| 214 | 护套线 | 三芯6mm | 圈 | 2 | 560 | 1120 |
| 215 | 护套线 | 四芯6mm | 圈 | 1 | 860 | 860 |
| 216 | 护套线 | 2X1.5mm | 圈 | 10 | 195 | 1950 |
| 217 | 铜芯线圈 | 220V | 个 | 1 | 39 | 39 |
| 218 | 胶质线 | 2X1mm | 圈 | 5 | 150 | 750 |
| 219 | 线卡 | 16# | 包 | 10 | 5.2 | 52 |
| 220 | 线卡 | 20# | 包 | 5 | 6.5 | 32.5 |
| 221 | 线卡 | 25# | 包 | 3 | 10.5 | 31.5 |
| 222 | 线管 | 16#pvc | 根 | 60 | 2.5 | 150 |
| 223 | 线管 | 20#pvc | 根 | 300 | 3.5 | 1050 |
| 224 | 线管 | 25#pvc | 根 | 20 | 6.3 | 126 |
| 225 | 塑料线槽 | 24cm PVC材质 | 块 | 100 | 4.5 | 450 |
| 226 | 线槽 | 60CM PVC材质 | 块 | 5 | 25 | 125 |
| 227 | 波纹管 | PE材质 50米/卷 | 卷 | 1 | 23 | 23 |
| 228 | 保险管 | 6A | 盒 | 1 | 5 | 5 |
| 229 | 保险管 | 10A | 盒 | 1 | 5 | 5 |
| 230 | 铜鼻头 | 10mm | 个 | 20 | 1.4 | 28 |
| 231 | 铜鼻头 | 16mm | 个 | 50 | 1.8 | 90 |
| 232 | 铜鼻头 | 25mm | 个 | 50 | 2 | 100 |
| 233 | 铜鼻头 | 35mm | 个 | 50 | 2.5 | 125 |
| 234 | 铜鼻头 | 50mm | 个 | 30 | 3.5 | 105 |
| 235 | 电工胶布 | 各种颜色 | 圈 | 200 | 2.4 | 480 |
| 236 | 天然气内外丝 | 尖嘴阀 | 个 | 20 | 6 | 120 |
| 237 | 天然气管子铝塑 | 12-16# | 米 | 120 | 5 | 600 |
| 238 | 天然气软管 | 12-13# | 米 | 1 | 3 | 3 |
| 239 | 电加热水龙头 | 即热式温度可调节型 恒温 国标 1500w | 套 | 1 | 119 | 119 |
| 240 | 感应水龙头 | 电池 交流电双拥 | 个 | 2 | 169 | 338 |
| 241 | 水龙头 | 短 主体材质：铜 | 个 | 150 | 21.5 | 3225 |
| 242 | 高湾水龙头 | 单冷 主体材质：铜 | 个 | 20 | 28 | 560 |
| 243 | 双温水龙头 | 双温 主体材质：铜 | 个 | 30 | 59 | 1770 |
| 244 | 淋浴混水阀 | 0832型 黄铜主体 电镀工艺 | 个 | 40 | 62.9 | 2516 |
| 245 | 热水器混水阀 | 828型 黄铜主体 电镀工艺 | 个 | 15 | 49 | 735 |
| 246 | 热水器安全阀 | 3781型 | 个 | 1 | 25 | 25 |
| 247 | 小便冲洗阀 | 591 | 个 | 1 | 45 | 45 |
| 248 | 角阀 | 磁形、铜芯 电镀工艺 4分接口 | 个 | 80 | 13.9 | 1112 |
| 249 | 脚踏阀 | 黄铜主体 电镀工艺 全长220mm645 | 个 | 10 | 93 | 930 |
| 250 | 脚踏延时阀 | 黄铜主体 电镀工艺 特大体6分 | 个 | 10 | 65 | 650 |
| 251 | 脚踏混合阀 | 黄铜主体 电镀工艺 全场220mm配混合阀套装 | 个 | 60 | 95 | 5700 |
| 252 | 下水软管 | 1米 材质：ABS | 根 | 287 | 3.8 | 1090.6 |
| 253 | 台上备下水铁 | 40cm 不锈钢主体 | 个 | 50 | 12 | 600 |
| 254 | 淋浴软管 | 1.5米 材质：不锈钢 | 个 | 500 | 13.9 | 6950 |
| 255 | 淋浴喷头 | D33型 材质：ABS | 个 | 260 | 13.9 | 3614 |
| 256 | 淋浴座子 | 59型 材质：ABS | 个 | 80 | 4.5 | 360 |
| 257 | 小便槽感应器 | 直径：4-5cm，厚度：2-3cm，感应距离：5-15厘米 | 个 | 1 | 95 | 95 |
| 258 | 小便池电池盒 | DC插头 可装4节5号电池 | 个 | 20 | 8 | 160 |
| 259 | 小便池感应面板 | 13*13 红外线 不锈钢面板 | 个 | 20 | 55 | 1100 |
| 260 | 立便感应器 | 8729AB型 | 套 | 1 | 95 | 95 |
| 261 | 厕所冲水箱 | 墙挂式 按压式 370*120*380mm 材质：PP | 个 | 10 | 98 | 980 |
| 262 | 厕所冲水马桶 | 马桶座高度15-19英寸、 马桶宽度12-14.5英寸、深度为25-28英寸、马桶排水孔的直径2英寸、马桶水箱的容量1.6-1.8加仑 | 个 | 5 | 285 | 1425 |
| 263 | 大便槽 | 大S弯前排水 44CM*58CM | 个 | 15 | 44.5 | 667.5 |
| 264 | 台上盆 | 480*480*130mm | 个 | 1 | 210 | 210 |
| 265 | 四脚托帕池 | 440*340*330mm | 个 | 1 | 94.5 | 94.5 |
| 266 | 站立式洗手盆 | 565*410*800mm | 个 | 1 | 93 | 93 |
| 267 | 地漏 | 全不锈钢50＃ | 个 | 5 | 9 | 45 |
| 268 | 水表 | 15# | 个 | 1 | 45 | 45 |
| 269 | 水表 | 20# | 个 | 1 | 49 | 49 |
| 270 | 水表 | 25# | 个 | 15 | 69 | 1035 |
| 271 | 水表 | 32# | 个 | 1 | 85 | 85 |
| 272 | 胶水管 | 204（30米）圈 材质：PVC+涤纶线 | 圈 | 2 | 55 | 110 |
| 273 | 活接PPR | 铁内外丝20# | 个 | 1 | 5 | 5 |
| 274 | 活接PPR | 铁内外丝25# | 个 | 20 | 6 | 120 |
| 275 | 活接PPR | 铁内外丝32# | 个 | 1 | 8 | 8 |
| 276 | 活接PPR | 铁内外丝50# | 个 | 1 | 18 | 18 |
| 277 | 活接PPR | 塑料内外丝20# | 个 | 1 | 3.5 | 3.5 |
| 278 | 活接PPR | 塑料内外丝25# | 个 | 1 | 4.8 | 4.8 |
| 279 | 活接PPR | 塑料内外丝32# | 个 | 1 | 5.8 | 5.8 |
| 280 | 活接PPR | 塑料内外丝50# | 个 | 1 | 7.5 | 7.5 |
| 281 | 活接PVC | 塑料内外丝50# | 个 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 282 | 活接PVC | 塑料内外丝75# | 个 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 283 | 活接PVC | 塑料内外丝110# | 个 | 1 | 4 | 4 |
| 284 | 活接PVC | 塑料内外丝160# | 个 | 1 | 9 | 9 |
| 285 | 闸阀PPR | 20# 国标加厚 全新原料 | 个 | 1 | 11.5 | 11.5 |
| 286 | 闸阀PPR | 25# 国标加厚 全新原料 | 个 | 1 | 14.5 | 14.5 |
| 287 | 闸阀PPR | 32# 国标加厚 全新原料 | 个 | 1 | 17.5 | 17.5 |
| 288 | 闸阀PPR | 50# 国标加厚 全新原料 | 个 | 1 | 21.5 | 21.5 |
| 289 | PPR止阀 | 20# 国标加厚 全新原料 | 个 | 1 | 6 | 6 |
| 290 | PPR止阀 | 25# 国标加厚 全新原料 | 个 | 1 | 8 | 8 |
| 291 | PPR止阀 | 32# 国标加厚 全新原料 | 个 | 1 | 10 | 10 |
| 292 | PPR止阀 | 50# 国标加厚 全新原料 | 个 | 1 | 20 | 20 |
| 293 | 铜止阀 | 15# 材质：黄铜 | 个 | 25 | 12 | 300 |
| 294 | 铜止阀 | 20# 材质：黄铜 | 个 | 10 | 18 | 180 |
| 295 | 铜止阀 | 25# 材质：黄铜 | 个 | 10 | 23 | 230 |
| 296 | 铜止阀 | 40# 材质：黄铜 | 个 | 5 | 35 | 175 |
| 297 | 铜球阀 | 15# 材质：黄铜 | 个 | 50 | 16.9 | 845 |
| 298 | 铜球阀 | 20# 材质：黄铜 | 个 | 10 | 19 | 190 |
| 299 | 铜球阀 | 25# 材质：黄铜 | 个 | 10 | 25 | 250 |
| 300 | 铜球阀 | 40# 材质：黄铜 | 个 | 5 | 35 | 175 |
| 301 | 带法兰盘闸阀 | 50# 材质：球墨铸铁 | 个 | 2 | 99 | 198 |
| 302 | 带法兰盘闸阀 | 80# 材质：球墨铸铁 | 个 | 1 | 120 | 120 |
| 303 | 带法兰盘闸阀 | 100# 材质：球墨铸铁 | 个 | 2 | 125 | 250 |
| 304 | 内外丝铜直接 | 15# 材质：黄铜 | 个 | 220 | 2.5 | 550 |
| 305 | 内外丝铜直接 | 20# 材质：黄铜 | 个 | 10 | 3 | 30 |
| 306 | 内外丝铜直接 | 25# 材质：黄铜 | 个 | 15 | 5 | 75 |
| 307 | 不锈钢堵头 | 15# 材质：不锈钢 | 个 | 1 | 0.9 | 0.9 |
| 308 | 不锈钢堵头 | 20# 材质：不锈钢 | 个 | 2 | 1.8 | 3.6 |
| 309 | 不锈钢堵头 | 25# 材质：不锈钢 | 个 | 1 | 1.8 | 1.8 |
| 310 | 高压管 | 60# 不锈钢编织 | 根 | 120 | 7.5 | 900 |
| 311 | 高压管 | 80# 不锈钢编织 | 根 | 20 | 9 | 180 |
| 312 | 高压管 | 100# 不锈钢编织 | 根 | 20 | 9.5 | 190 |
| 313 | 高压管 | 120# 不锈钢编织 | 根 | 20 | 10 | 200 |
| 314 | 高压管 | 150# 不锈钢编织 | 根 | 20 | 12 | 240 |
| 315 | 尖嘴高压管 | 60# 尖嘴高压管 | 根 | 1 | 7.5 | 7.5 |
| 316 | 尖嘴高压管 | 80# 尖嘴高压管 | 根 | 1 | 9 | 9 |
| 317 | 尖嘴高压管 | 100# 尖嘴高压管 | 根 | 1 | 9.5 | 9.5 |
| 318 | 尖嘴高压管 | 120# 尖嘴高压管 | 根 | 1 | 10 | 10 |
| 319 | 尖嘴高压管 | 150# 尖嘴高压管 | 根 | 1 | 12 | 12 |
| 320 | PPR管子 | 20# 冷热通用 | 根 | 50 | 13.5 | 675 |
| 321 | PPR管子 | 25# 冷热通用 | 根 | 30 | 15 | 450 |
| 322 | PPR管子 | 32# 冷热通用 | 根 | 10 | 16 | 160 |
| 323 | PPR管子 | 50# 冷热通用 | 根 | 30 | 49 | 1470 |
| 324 | 直接 | PPR20# | 个 | 10 | 0.7 | 7 |
| 325 | 直接 | PPR25# | 个 | 5 | 0.9 | 4.5 |
| 326 | 直接 | PPR32# | 个 | 2 | 0.9 | 1.8 |
| 327 | 直接 | PPR50# | 个 | 1 | 3.8 | 3.8 |
| 328 | 弯头 | PPR20# | 个 | 100 | 1 | 100 |
| 329 | 弯头 | PPR25# | 个 | 50 | 1.2 | 60 |
| 330 | 弯头 | PPR32# | 个 | 20 | 1.8 | 36 |
| 331 | 弯头 | PPR50# | 个 | 10 | 3.9 | 39 |
| 332 | 三通 | PPR20# | 个 | 2 | 0.9 | 1.8 |
| 333 | 三通 | PPR25# | 个 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 334 | 三通 | PPR32# | 个 | 1 | 1.7 | 1.7 |
| 335 | 三通 | PPR50# | 个 | 1 | 3.8 | 3.8 |
| 336 | 外内丝直接 | 不锈钢20# | 个 | 30 | 3 | 90 |
| 337 | 外内丝直接 | 不锈钢25# | 个 | 5 | 3.5 | 17.5 |
| 338 | 外内丝直接 | 不锈钢32# | 个 | 5 | 6 | 30 |
| 339 | 外内丝直接 | 不锈钢50# | 个 | 2 | 7 | 14 |
| 340 | 外内丝弯头 | 不锈钢20# | 个 | 40 | 3.5 | 140 |
| 341 | 外内丝弯头 | 不锈钢25# | 个 | 5 | 4 | 20 |
| 342 | 外内丝弯头 | 不锈钢32# | 个 | 5 | 6.5 | 32.5 |
| 343 | 外内丝弯头 | 不锈钢50# | 个 | 2 | 7.5 | 15 |
| 344 | 外内丝三通 | 不锈钢20# | 个 | 40 | 5 | 200 |
| 345 | 外内丝三通 | 不锈钢25# | 个 | 5 | 6.5 | 32.5 |
| 346 | 外内丝三通 | 不锈钢32# | 个 | 5 | 8.5 | 42.5 |
| 347 | 外内丝三通 | 不锈钢50# | 个 | 2 | 9.5 | 19 |
| 348 | 变接 | PPR50变32# | 个 | 1 | 2 | 2 |
| 349 | 变接 | PPR50变25# | 个 | 1 | 2 | 2 |
| 350 | 变接 | PPR50变20# | 个 | 1 | 1.9 | 1.9 |
| 351 | 变接 | PPR32变25# | 个 | 1 | 1 | 1 |
| 352 | 变接 | PPR32变20# | 个 | 5 | 1 | 5 |
| 353 | 变接 | PPR25变20# | 个 | 2 | 0.8 | 1.6 |
| 354 | 三通变接 | PPR32x25三桶 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 355 | 三通变接 | PPR32x20三通 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 356 | 三通变接 | PPR25x20三通 | 个 | 2 | 1.5 | 3 |
| 357 | 三通变接 | PPR50x32三通 | 个 | 1 | 2 | 2 |
| 358 | 三通变接 | PPR50x25三通 | 个 | 1 | 3 | 3 |
| 359 | 三通变接 | PPR50x20三通 | 个 | 1 | 3 | 3 |
| 360 | PVC管子 | 50# | 根 | 20 | 16 | 320 |
| 361 | PVC管子 | 75# | 根 | 1 | 28 | 28 |
| 362 | PVC管子 | 110# | 根 | 1 | 39 | 39 |
| 363 | PVC管子 | 160# | 根 | 1 | 89 | 89 |
| 364 | PVC直接 | 50# | 个 | 10 | 1.4 | 14 |
| 365 | PVC直接 | 75# | 个 | 5 | 2.8 | 14 |
| 366 | PVC直接 | 110# | 个 | 1 | 4 | 4 |
| 367 | PVC直接 | 160# | 个 | 1 | 5 | 5 |
| 368 | 存水弯头 | PVC50# | 个 | 50 | 3.5 | 175 |
| 369 | 存水弯头 | PVC75# | 个 | 1 | 3.9 | 3.9 |
| 370 | 存水弯头 | PVC110# | 个 | 1 | 4.9 | 4.9 |
| 371 | 存水弯头 | PVC160# | 个 | 1 | 9.5 | 9.5 |
| 372 | 存水三通 | PVC50# | 个 | 15 | 4.9 | 73.5 |
| 373 | 存水三通 | PVC75# | 个 | 10 | 8.9 | 89 |
| 374 | 存水三通 | PVC110# | 个 | 1 | 9.5 | 9.5 |
| 375 | 存水三通 | PVC160# | 个 | 1 | 13 | 13 |
| 376 | 观察三通孔 | PVC50# | 个 | 1 | 2.8 | 2.8 |
| 377 | 观察三通孔 | PVC75# | 个 | 1 | 4.9 | 4.9 |
| 378 | 观察三通孔 | PVC110# | 个 | 1 | 8 | 8 |
| 379 | 观察三通孔 | PVC160# | 个 | 1 | 15 | 15 |
| 380 | 存水弯带观察孔 | PVC50# | 个 | 1 | 3.9 | 3.9 |
| 381 | 存水弯带观察孔 | PVC75# | 个 | 1 | 6.9 | 6.9 |
| 382 | 存水弯带观察孔 | PVC110# | 个 | 1 | 9.5 | 9.5 |
| 383 | 存水弯带观察孔 | PVC160# | 个 | 1 | 17.5 | 17.5 |
| 384 | PVC蓝色管子 | 20# | 根 | 1 | 7.9 | 7.9 |
| 385 | PVC蓝色管子 | 25# | 根 | 1 | 9.9 | 9.9 |
| 386 | PVC蓝色管子 | 32# | 根 | 1 | 13.9 | 13.9 |
| 387 | PVC蓝色管子 | 50# | 根 | 1 | 24.9 | 24.9 |
| 388 | PVC蓝色直接 | 20# | 个 | 50 | 0.75 | 37.5 |
| 389 | PVC蓝色直接 | 25# | 个 | 20 | 0.9 | 18 |
| 390 | PVC蓝色直接 | 32# | 个 | 1 | 1.3 | 1.3 |
| 391 | PVC蓝色直接 | 50# | 个 | 1 | 2.9 | 2.9 |
| 392 | PVC蓝色弯头 | 20# | 个 | 1 | 0.7 | 0.7 |
| 393 | PVC蓝色弯头 | 25# | 个 | 2 | 0.9 | 1.8 |
| 394 | PVC蓝色弯头 | 32# | 个 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 395 | PVC蓝色弯头 | 50# | 个 | 1 | 2.9 | 2.9 |
| 396 | 内外丝直接 | PPR20# | 个 | 1 | 0.9 | 0.9 |
| 397 | 内外丝直接 | PPR25# | 个 | 2 | 0.9 | 1.8 |
| 398 | 内外丝直接 | PPR32# | 个 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 399 | 内外丝直接 | PPR50# | 个 | 1 | 4.5 | 4.5 |
| 400 | 内外丝弯头 | PPR20# | 个 | 1 | 0.9 | 0.9 |
| 401 | 内外丝弯头 | PPR25# | 个 | 20 | 1.8 | 36 |
| 402 | 内外丝弯头 | PPR32# | 个 | 1 | 1.8 | 1.8 |
| 403 | 内外丝弯头 | PPR50# | 个 | 1 | 4.5 | 4.5 |
| 404 | 内外丝三通 | PPR20# | 个 | 1 | 0.9 | 0.9 |
| 405 | 内外丝三通 | PPR25# | 个 | 20 | 1.8 | 36 |
| 406 | 内外丝三通 | PPR32# | 个 | 1 | 1.8 | 1.8 |
| 407 | 内外丝三通 | PPR50# | 个 | 1 | 4.5 | 4.5 |
| 408 | 铁浮球阀 | 15# | 个 | 1 | 16 | 16 |
| 409 | 铁浮球阀 | 20# | 个 | 1 | 18 | 18 |
| 410 | 污水池球阀 | 15# | 个 | 1 | 69 | 69 |
| 411 | 消防栓闸阀 | 65# | 个 | 1 | 78 | 78 |
| 412 | 管卡子 | PVC 16# | 个 | 20 | 0.11 | 2.2 |
| 413 | 管卡子 | PVC 20# | 个 | 500 | 0.13 | 65 |
| 414 | 管卡子 | PVC 25# | 个 | 100 | 0.2 | 20 |
| 415 | 管卡子 | PVC32# | 个 | 2 | 0.35 | 0.7 |
| 416 | 铁包管 | 15# | 圈 | 1 | 30 | 30 |
| 417 | 铁包管 | 20# | 圈 | 1 | 35 | 35 |
| 418 | 铁包管 | 25# | 圈 | 1 | 45 | 45 |
| 419 | 保温材料 | 20管--27mm | 根 | 1 | 18 | 18 |
| 420 | 保温材料 | 25管--34mm | 根 | 1 | 20 | 20 |
| 421 | 保温材料 | 32管--43mm | 根 | 1 | 23 | 23 |
| 422 | 保温材料 | 40管--48mm3 | 根 | 1 | 26 | 26 |
| 423 | L型防撞角 | 透明硅胶 | 个 | 300 | 2 | 600 |
| 合计金额：¥225544.20（大写：贰拾贰万伍仟伍佰肆拾肆元贰角） |  |  |  |  |  |  |

备注：部分用品须结合医院实际使用情况进行现场踏勘。

一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

1.按照采购人要求分批次供货，即接到采购人电话或信息通知后，当批次货物24小时内必须完成供货。

2.如有特殊情况，供应商在接到采购人紧急维修配件或其他急需物品供货要求后，须24小时随叫随送，保障医疗正常运营。

（二）实施地点

重庆市大足区人民医院。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.成交供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，将承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）自验收合格之日起，其供应的产品质量保证期达到1年。

（二）售后服务内容

1.供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2技术升级

在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

四、付款方式

按实际供货数量，每月开具正式发票与医院结算。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

八、考核标准

1. 根据采购人所需产品的规格、数量等要求及时送货上门，一般物品2小时内响应，4小时内到达。突发事件或紧急物品及使用科室应急物品随叫随送，供应商应在15分钟内响应，1小时内送达。超过供货时间，承担每次违约金500元，以此类推，违约金将从货款中扣除。

2. 超过供货时间，承担每次违约金500元，以此类推，违约金将从货款中扣除。

3. 在服务过程中无论何种原因造成未能满足采购人需求达到3次时（如使用科室投诉产品质量、供货不及时等），采购人有权解除合同，采购人损失由供应商承担。

4．供应商交货的产品有质量瑕疵时，采购人有权选择退、换货或通知供应商以一定比例折价接收。因供应商提供的产品不符合合同质量要求，采购人不予接收，采购人有权要求供应商换货，供应商损失自负。

5．供应商交货少于采购人供货通知单所规定的数量及品种或未按供货通知单要求时间供货时，采购人有权要求按供货通知单所规定的数量品种供货或补齐，供应商须及时供货或补齐。

6．因供应商上述违约行为造成采购人停产或其他损失，供应商赔偿采购人损失同时，在供应商停止供货期间，采购人有权另选供应商。