超乳手柄技术参数

1.产品具有中国医疗器械注册证三类注册资质
2.手柄需为注册证生产厂家原厂原装的附件
3.与人体接触材料符合医疗要求
4.可连接以下三种同轴超乳手术切口大小的针头和灌注套管：2.8mm，2.2mm，1.6mm
5.适配频率：28 KHz，压电驱动；
6.超乳模式：线性连续、脉冲、爆破和冷超乳
7.超乳手柄晶片数：6晶片，可重复使用
8.超乳能量：1-100%，步级1%
9.超乳针头：可重复使用
10.管路：耐高温高压，可重复使用
11.配置要求（每1套包括）：超乳手柄1个，超乳针头1个，管路1个，灌注套管2个，超乳测试腔1个，配套的国产注吸器1个

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。

使用科室意见:_________________  科室负责人签名:            时间：

经办人：                        医学装备科负责人:________  时间：