其他需要说明的事项

一、项目建设过程简况
大足区人民医院建设项目（手术层DSA部分）-1台DSA公司位于重庆市大足区棠香街道红星社区二环南路1073号医院新院区住院楼三楼西南部。2024年6月医院委托重庆宏伟环保工程有限公司编制完成了《大足区人民医院建设项目（手术层DSA部分）环境影响报告表》；2024年6月24日，重庆市生态环境局以《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（辐）环准〔2024〕40 号）批复了本项目。
二、项目验收过程简况
2026年6月10日，设备调试期。
2026年6月10日，医院启动了项目的竣工环境保护验收工作。
2026年6月10日，监测单位对设备周围剂量当量率进行了监测。
2026年7月，验收调查单位编制完成了《大足区人民医院建设项目（手术层DSA部分）-1台DSA环境保护验收监测报告表》。
2026年7月7日，邀请相关专家、验收单位组成验收组，对项目进行了验收，并取得验收组意见。
三、验收范围
本项目分期验收，本次验收内容为1台DSA及相关用房。
[bookmark: _GoBack]本次验收项目建设内容为：将重庆市大足区棠香街道红星社区二环南路1073号医院新院区住院楼三楼18~19号共2间手术室改造为1个DSA机房及其辅助用房，并在导管三室内（环评名称为DSA 机房1）配置1台DSA（Ⅱ类射线装置，单管头设备），开展介入手术工作，此设备为新购，最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA。
四、其他
无。
