医用图像处理器

（电子内窥镜图像处理器）需求参数

一、数量:1台

1、分体式设备：兼容不同品牌高清显示器、膨宫机,可与医院显示器和膨宫机任意切换。

2、分辨率；支持最高分辨≥1920*1200。

3、存储功能：具有存储功能或USB外接存储器。

4、图像冻结功能：实时冻结当前画面，便于观察与保存。

5、输出模式：HDMI、DVI、USB三种模式。

6、具备AGC（自动增益控制）功能；且具备白平衡功能。

7、拍照，录像功能：脚踏拍照、主机自带录像存储，无需外接存储卡。

8、亮度调节：五档亮度调节，根据需要选择不同亮度。

9、图像显示：4档调节图像大小，圆形、六边型多种切割类型选择。

10、图文工作站：可接入医院PACS系统或定制接入HIS系统；可单独打印报告，可接入医院诊断系统工作站，便于资料保存和利用。

- 11、医用芯片：医用芯片OVM6946稳定性高，性能更优越，可输出稳定高性能视频/图片资料，保障检查手术顺利开展。

- 12、输入电压和频率; AC 100V-240V，50-60Hz。

- 13、对电击的防护类型；I类。

- 14、对电击的保护程度；BF型。

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。