锅炉热水低区半容积式汽水换热器维修更换需求参数

- 项目内容及技术参数：

锅炉热水低区半容积式汽水换热器维修更换清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半容积式汽水换热器 | DFHRV-1600-4.0 1.0/1.6 F=15.5㎡ 罐体直径×设备高度： DN1600×2638mm 壳体碳钢内衬SUS304不锈钢,支座碳钢 | 台 | 1 | 61500 | 61500 | 罐体直径1600mm 罐体厚度10.0mm 设备高度2638mm, 换热面积15.5㎡ 设备容积4.0m3 管程承压1.0mpa 壳程承压1.6mpa |
| 2 | 配套温度计、压力表 |  | 套 | 1 | 300 | 300 |  |
| 3 | 橡树保温 |  | 套 | 1 | 800 | 800 |  |
| 4 | 配套管件阀门 |  | 套 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 5 | 辅材 |  | 套 | 1 | 500 | 500 |  |
| 7 | 新换热器与原有管道连接及保温 |  | 项 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 8 | 运费（含卸货就位及安装） |  | 项 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 9 | 合计：人民币（大写）柒万壹仟陆佰元整 |  |  |  |  | 71600 |  |

1、本项目清单包含人工、工具、除渣、安全文明施工费、税费等所有费用。

- 2、须撤除原有老旧部位，更换安装符合相关标准规范的合格产品（换热器）并保证锅炉整体正常运行。

- 特殊资格条件：

1、供应商为锅炉生产厂家的提供有效的锅炉特种设备生产（制造）许可证（许可子项目：锅炉）B级及以上资质，同时具有有效的锅炉特种设备生产（安装）许可证B级及以上资质。供应商为授权代理商的须提供授权厂家有效的锅炉特种设备生产（制造）许可证（许可子项目：锅炉）B级及以上资质，同时供应商应具备有效的锅炉特种设备生产（安装）许可证B级及以上资质。

2、现场安装（维修）人员应持有相应特种设备作业人员证，且证书在有效期内。

- 服务时间：本项目自合同签订之日起服务28天。

- 服务地点：采购人指定地点（大足区人民医院新院区）。

- 现场勘查：本项目采购人不组织现场勘察，请各潜在供应商自行到现场勘察。

- 验收方式：由采购人组织相关人员按国家及行业标准进行项目验收。

- 质量保证期：叁年

- 付款方式：项目验收合格，并经甲方试运行1个月后无质量问题，甲方按合同约定金额通过银行转账支付合同价款。

- 其他商务要求内容：其他未尽事宜由供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。