非接触式眼底广角观察镜技术参数

一、数量:1台

- 1、光学系统：光学透镜系统采用非球面设计，组件全部采用复消色差技术，光学透镜表面特种镀膜，保障术中成像效果及耐用性。

- 2、调焦系统：手动调焦系统。

- 3、场镜1个：适配200mm显微镜物镜。

4、前置2个

（1）屈光度≥128度超薄广角周边玻切镜，镜片厚度小于7mm；

（2）屈光度≤50度黄斑部玻切镜；

5、镜架：连接场镜和前置镜。

6、消毒条件：镜头支架（对焦系统）及透镜系统（对焦系统）可采用高温消毒、离子消毒。

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。