- 电梯安全智能管理平台运维服务技术参数及服务要求

- 项目名称

| 项目名称 | 服务期限 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯安全智能管理平台运维服务 | 贰年 | 19.49 | 电梯数量：29台 |

二、服务内容

- 1、系统基本服务：数据分析云服务器租用

数据存储云服务器租用

应用及WEB服务器租用

报警电话平台电话包

报警短信平台短信包

物联网卡流量费

2、电梯安全管理系统维护内容：

（1）系统升级：对软件系统框架、数据库接口服务升级，数据统计分析管理的方法进行持续性维护

（2）功能优化：表单优化、功能改版与升级，在数据量累积之后定期对数据处理速度进行优化

（3）数据管理：对使用过程中产生的大量数据（包括但不限于报警信息、设备档案、工单、故障视频），以及系统日志进行维护

（4）新需求扩展管理：能够根据客户自身使用场景的需求进行开发评估，满足采购人需求。

（5）电梯安全模块：线上查看设备在线情况，查看显示屏播单内容

3、硬件维护内容：电梯安全管理系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢显示屏 | 29 | 套 | 每季度巡检一次 对设备进行除尘 检查设备运行情况 检查设备输入输出连接是否牢固 检查内部易损单元 电源是否连接正常 检查通信连接情况，设备是否平台在线 检查屏显内容（楼层、天气等）是否正常 |
| 2 | 轿厢摄像头 | 29 | 套 | 对设备进行除尘 检查设备运行情况 检查设备输入输出连接是否牢固 检查内部易损单元 电源是否连接正常 检查通信连接情况，设备是否平台在线 检查白平衡设置是否正常 |
| 3 | 网关设备 | 29 | 套 | 对设备进行除尘 检查设备运行情况 检查设备输入输出连接是否牢固 检查内部易损单元 检查通信连接情况，设备是否平台在线 电源是否连接正常 网络设备IP地址设置是否正常，排除故障 |
| 4 | 采集终端 | 29 | 套 | 对设备进行除尘 检查设备运行情况 检查设备输入输出连接是否牢固 检查内部易损单元 检查通信连接情况，设备是否平台在线 电源是否连接正常 楼层传感器，平层传感器是否运行正常。 |

- 服务要求

- （1）电话服务：提供7×24小时的热线电话及远程支持

| 序号 | 服务内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7*24热线技术支持服务 | 7*24 |
| 2 | 紧急情况下现场支持服务 | 7*24 |
| 3 | 紧急情况下远程登录的方式为用户提供支持服务 | 7*24 |
| 4 | 系统软、硬件故障恢复服务 | 7*24 |

（2）现场服务：现场发生问题，且通过电话无法解决的。1小时内给出解决问题方案，无法解决的12小时到达现场，排除故障，正常使用。

（3）技术咨询服务：可以通过服务电话、邮箱等方式与技术支持工程师进行单独的交流。

（4）主动服务：每季度定期巡检，对用户所购货物进行现场健康检查，提供维护保养、咨询、升级服务，对产品使用与采购人进行现场技术交流，以提高用户操作和维护水平。

（5）用户档案：为重庆市大足区人民医院电梯安全智能管理系统建立使用档案，并更新、完善数据记录。

（6）因运维主体变更不得导致本平台停摆、数据断档或丢失、用户无法登入或操作等；本平台的原本功能、使用人员的操作方式、移动端使用体验不因交接而降低。

（7）中标方应延续现有技术路线和部署方式提供运维服务。如中标方提出对系统架构、服务器（云资源）、数据库等进行优化或调整的，须同时满足以下全部条件，否则不得变更：

A.现有全部功能、性能、接口及数据完整保留或提升；

B.历史数据完整、安全迁移，数据零丢失、可校验；

C.业务不中断，具备回退方案；

D.符合网络安全等级保护、数据安全和个人信息保护要求；

E.优化、迁移及由此产生的全部费用由中标方承担，采购人不另行支付；

F.实施方案经采购人书面审查同意后方可实施。

三、项目商务要求

（一）服务期限、地点及验收方式

1.服务期限

本项目自合同签订之日起服务两年。（具体以合同签订为准）

2.服务地点

采购人指定地点。

3.验收方式：

（1）根据采购人职能科室要求组织进行验收，签订验收报告。

（2）若验收不合格需要整改的，中标人需无偿整改直至合格。

（二）报价要求

本项目报价分为维保服务报价及设备清单报价，投标人需在投标文件中分别进行明细报价，报价包含完成本项目所有人工、材料、税费、第三方协助维护维修等一切费用的总和；采购人不组织现场踏看，投标人应自行踏勘并了解现场环境、设备设施、系统部署及交接条件，其投标报价视为已充分考虑现场全部现状及风险；投标人未踏勘现场的，不因此免除其对项目现状的认知和履约责任，也不影响其投标资格，因投标人少报、漏报造成的损失，采购人皆不再补偿，由投标人自行承担。

（三）付款方式

1.支付金额：以验收合格书面文件，按相应总价开具正式发票与甲方结算。

2.结算方式：甲方转账至乙方银行账户。

3.结算期限：服务期满3个月后，按实际运维电梯数量验收合格后凭正式发票于10个工作日内支付前3个月费用，以此类推；项目履约结束，验收合格后一次性支付合同余款。

（四）质量保证期

①投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期按产品规定执行。

②投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

③投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（五）违约责任

甲方通过电话通知乙方维修维护，乙方应10分钟内响应。乙方如未响应，甲方有权进行考核，详情如下：

1、上门维修维护时间延误超过双方约定时间1小时，每次考核¥200.00，以此类推；

2、若乙方因未有按时上门维修维保服务，造成甲方医疗纠纷、经济处罚及赔偿，均由乙方负责赔偿甲方所有损失。

3、若甲方在乙方违约时没有依据上述条款对乙方进行索赔处置，并不因此而免除乙方的法律责任。

（六）知识产权与保密

1、平台运行产生的全部数据（含账号、监测、告警、维保、音视频等数据）的所有权、处置权归采购人所有；中标方不得擅自留存、复制、对外提供或用于本项目以外用途。

2、中标方应保证其服务不侵犯第三方知识产权；如现有系统软件著作权归原建设单位、中标方需取得原厂商授权或技术支持的，相关事项及费用由中标方自行解决并计入报价，因授权问题导致服务中断的，由中标方承担违约责任。

3、中标方对医院信息、患者及员工个人信息、账号密码等承担保密义务，该义务在合同终止后继续有效。

四、评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |
| 2 | 技术部分 （60%） | 15 | 1.运维服务实施方案 投标人结合本项目实际情况提供项目完善的服务方案，根据方案的详尽程度及可行性： 提供完善、合理的方案内容不存在瑕疵的，得15分；方案内容存在1处瑕疵的，得12分；方案内容存在2处瑕疵的，得9分；方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案不得分。 |  |
|  |  | 15 | 2.质量保障体系、服务承诺及进度计划 投标人结合本项目的实际需求，提供本项目质量保障、服务承诺及进度计划安排方案： 提供的项目质量保障体系等方案内容不存在瑕疵的，得15分；方案内容存在1处瑕疵的，得12分；方案内容存在2处瑕疵的，得9分；方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案不得分。 |  |
|  |  | 15 | 3.人员培训及售后方案 投标人根据本项目实际维保内容，制定详细的人员培训计划方案、详细的售后服务方案： 提供的维保内容、售后等方案内容不存在瑕疵的，得15分；方案内容存在1处瑕疵的，得12分；方案内容存在2处瑕疵的，得9分；方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案不得分。 |  |
|  |  | 15 | 4.应急预案 投标人提供本项目的应急预案处置方案： 提供的应急预案处置等方案内容不存在瑕疵的，得15分；方案内容存在1处瑕疵的，得12分；方案内容存在2处瑕疵的，得9分；方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案不得分。 |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 10 | 投标人2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有电梯智能运维服务业绩的1个得2分，最多得10分。 | 提供合同复印件并加盖投标人公章 |